## Raport
NUMERE | CLASS_ID | ID_BDI | CONSUMATORI_AFECTATI | CONSUMATORI_DESERVITI | CE | COD_SAP_LINIE | DESC_LF | SAIFI_LP_LINIE | SAIDI_LP_LINIE | ENERGIE_NELIVRATA | TIMP_MEDIU | TIP_PRODUCATOR
78253;78575 | 4003 | 2 | 180 | 1920 | 6D31O120 | 20 KV PUTURI DOBA-SM | LEA 20 KV PUTURI DOBA-SM | 0.09375 | 30.9375 | 0 | 330 | 481302
78257 | 4003 | 3 | 90 | 2038 | 6D31O120 | 20KV CARP AV BOTIZ-SM | LEA 20 KV CARP AV BOTIZ-SM | 0.044161 | 5.2993 | 0 | 120 | 404302
77649;77650 | 4003 | 4 | 360 | 1107 | 6D31O120 | 20KV CONX MOFT BABA N-SM | LEA 20 KV CONX MOFT BABA N-SM | 0.3252 | 136.5854 | 0 | 420 | 407301
77947;78255;78868;79197;79198 | 4003 | 79 | 871 | 4722 | 6D31O120 | LEA 20KV HAL VETIS-SM | LEA 20 KV HAL VETIS-SM | 0.18446 | 43.8755 | 0 | 228 | 481301
77904 | 4003 | 83 | 146 | 54 | 6D31O120 | LEA 20 KV VETIS FREMA PUI-SM | LEA 20 KV VETIS FERMA PUI-SM | 2.7037 | 324.4444 | 0 | 120 | 481304
79165 | 4003 | 84 | 1 | 2763 | 6D31O120 | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | 0.00036193 | 0.10858 | 0 | 300 | 481306
78909 | 4003 | 1371 | 165 | 363 | 6D05O120 | LEA 20 CET II-CONEX UZ CRIS EX | LEA 20 KV CET II-CONEX UZINA CRISURI EXT | 0.45455 | 203.1818 | 30 | 447 | 205307
79749 | 4003 | 86 | 184 | 184 | 6D25O120 | LEA 20 KV BAIUT | LEA 20 KV TOCILA-BAIUT | 1 | 376 | 2144.7 | 376 | 321301
79612 | 4003 | 87 | 12 | 610 | 6D25O120 | LEA 20 KV SOMCUTA | LEA 20 KV BM5-SOMCUTA | 0.019672 | 8.2623 | 405.72 | 420 | 305322
78238;78955;79272;79508 | 4003 | 88 | 517 | 2801 | 6D25O120 | LEA 20 KV SP 1 | LEA 20 KV BM5-SP1 | 0.18458 | 52.4777 | 2274 | 297.5 | 305323
79125 | 4003 | 89 | 324 | 441 | 6D25O120 | LEA 20 KV SP 2 | LEA 20 KV BM5-SP2 | 0.73469 | 176.3265 | 1937.15 | 240 | 305324
77647;79922 | 4003 | 91 | 934 | 6695 | 6D31O120 | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | 0.13951 | 41.5922 | 0 | 270 | 413302
78604;78761 | 4003 | 1269 | 230 | 1849 | 6D05O120 | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA 60200203 | 0.12439 | 59.708 | 120 | 480 | 241306
78052;78219;79718;79890 | 4003 | 1385 | 1441 | 8467 | 6D05O130 | LEA 20 KV ALESD-PC ASTILEU | LEA 20 KV ALESD-PC ASTILEU | 0.17019 | 55.2699 | 2030 | 270 | 201306
78325;78553;78554;78680;79347;79750 | 4003 | 98 | 2000 | 2876 | 6D25O120 | LEA 20 KV BABA | LEA 20 KV TG.LAPUS-BABA | 0.69541 | 232.5782 | 10568.64 | 349.1667 | 320304
77915;79247 | 4003 | 1013 | 1478 | 1477 | 6D25O120 | LEA 20 KV BAIA BORSA-PA3 BORSA | LEA 20 KV BAIA BORSA-PA3 BORSA | 1.0007 | 183.0129 | 4262.85 | 215 | 301303
77794;77888;78681;78875;78922;79202;79637 | 4003 | 99 | 3026 | 2852 | 6D25O120 | LEA 20 KV BAITA 1 | LEA 20 KV NISTRU-BAITA1 | 1.061 | 266.1431 | 16039.88 | 283.1429 | 313302
77816;79290;79355;79356;80025;80069;80070 | 4003 | 101 | 1614 | 3743 | 6D25O120 | LEA 20 KV BERINTA | LEA 20 KV TG.LAPUS-BERINTA | 0.4312 | 118.9808 | 7730.8 | 249.2857 | 320305
77726 | 4003 | 102 | 220 | 2424 | 6D31O120 | LEA 20 KV BERV-ELECTRIFIC-SM | LEA 20 KV BERVENI ELECTRIFICARI | 0.090759 | 43.5644 | 0 | 480 | 402309
77639 | 4003 | 1197 | 245 | 1922 | 6D05O120 | LEA 20 KV BIHARIA-CETARIU | LEA 20 KV BIHARIA-CETARIU | 0.12747 | 93.6915 | 30 | 735 | 242304
78573;79861 | 4003 | 1196 | 106 | 4821 | 6D05O120 | LEA 20 KV BIHARIA-MARGHITA | LEA 20 KV BIHARIA-MARGHITA | 0.021987 | 5.9141 | 60 | 363.5 | 242303
80038 | 4003 | 1199 | 368 | 941 | 6D05O120 | LEA 20 KV BIHARIA-PALOTA | LEA 20 KV BIHARIA-PALOTA | 0.39107 | 187.7152 | 90 | 480 | 242306
78968 | 4003 | 1198 | 499 | 1370 | 6D05O120 | LEA 20 KV BIHARIA-SACUENI | LEA 20 KV BIHARIA-SACUENI | 0.36423 | 87.4161 | 60 | 240 | 242305
78629 | 4003 | 1195 | 240 | 1197 | 6D05O120 | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | 0.2005 | 72.1805 | 60 | 360 | 242302
79989 | 4003 | 969 | 100 | 2560 | 6D06O120 | LEA 20 KV BISTRITA-NASAUD 120 | LEA 20 KV BISTRITA - NASAUD | 0.039062 | 4.2969 | 10 | 110 | 502317
79707 | 4003 | 1262 | 369 | 2021 | 6D25O120 | LEA 20 KV BM5-LAPUSEL | LEA 20 KV BM5-LAPUSEL | 0.18258 | 60.0698 | 1116.22 | 329 | 305313
78327;78617;79387;79492;79605 | 4003 | 107 | 630 | 4336 | 6D31O120 | LEA 20 KV CARP STANA-SM | LEA 20 KV CARP STANA-SM | 0.1453 | 31.1347 | 0 | 240 | 404301
78774;79465;79624 | 4003 | 108 | 1014 | 4308 | 6D25O130 | LEA 20 KV CAZARMA | LEA 20 KV PIETROSUL-CAZARMA | 0.23538 | 33.256 | 602.93 | 206.3333 | 314301
78434;78437 | 4003 | 109 | 650 | 1 | 6D32O130 | LEA 20 KV CEHU - JIBOU | LEA 20 kV CEHU - JIBOU | 650 | 255450 | 0 | 393 | 601307
78277 | 4003 | 1073 | 331 | 4207 | 6D25O120 | LEA 20 KV CEHU-BENESAT-SS6600 | LEA 20 KV CEHU-BENESAT-ASUAJ | 0.078678 | 11.8018 | 577.28 | 150 | 601302
79448 | 4003 | 112 | 223 | 1848 | 6D32O120 | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | 0.12067 | 34.0292 | 0 | 282 | 601303
77796;79289 | 4003 | 113 | 883 | 2358 | 6D25O120 | LEA 20 KV CICARLAU | LEA 20 KV SEINI-CICARLAU | 0.37447 | 144.4911 | 4700.54 | 405 | 316307
78384 | 4003 | 1194 | 230 | 1439 | 6D05O120 | LEA 20 KV COM BIHARIA | LEA 20 KV COM BIHARIA | 0.15983 | 24.7741 | 0 | 155 | 242301
78753;79390 | 4003 | 115 | 187 | 4528 | 6D25O130 | LEA 20 KV COMPLEX | LEA 20 KV PIETROSUL-COMPLEX | 0.041299 | 11.8021 | 2902.34 | 352.5 | 314302
78443;78907;79129;79620;79625 | 4003 | 119 | 1985 | 4772 | 6D32O120 | LEA 20 KV CRISTOLTEL | LEA 20 KV RASTOCI-ILEANDA | 0.41597 | 89.6197 | 170 | 241.6 | 602301
79026 | 4003 | 1133 | 386 | 3169 | 6D13O120 | LEA 20 KV CUZDRIOARA-DEJ SUD 2 | LEA 20 KV DEJ-DEJ SUD 2 60100501 | 0.1218 | 43.8498 | 427.6 | 360 | 113313
80048 | 4003 | 1128 | 527 | 5575 | 6D13O120 | LEA 20 KV DEJ SUD-FODORA | LEA 20 KV DEJ SUD-FODORA 60100501 | 0.094529 | 22.687 | 0 | 240 | 132301
78364;78560 | 4003 | 123 | 646 | 849 | 6D25O120 | LEA 20 KV EROILOR SEINI | LEA 20 KV SEINI - EROILOR | 0.7609 | 339.9647 | 4519.32 | 425 | 316301
79008;79512;79653;79896 | 4003 | 125 | 894 | 2591 | 6D25O120 | LEA 20 KV FERSIG | LEA 20 KV SOMCUTA-FERSIG | 0.34504 | 49.6743 | 2400.74 | 154.5 | 318303
79291;79391;79780 | 4003 | 129 | 1558 | 2299 | 6D13O150 | LEA 20 KV GHERLA BONTIDA | LEA 20 KV GHERLA BONTIDA | 0.67769 | 243.9669 | 3080.88 | 360 | 114306
78416;78517 | 4003 | 131 | 1693 | 4818 | 6D13O150 | LEA 20 KV GHERLA GEACA | LEA 20 KV GHERLA GEACA | 0.35139 | 108.3686 | 2870.01 | 330 | 114309
77982 | 4003 | 132 | 4 | 2260 | 6D13O120 | LEA 20 KV GHERLA MANASTIREA | LEA 20 KV GHERLA MANASTIREA | 0.0017699 | 0.63717 | 11.4 | 360 | 114310
79838;79892;79915;79935;79945;79964 | 4003 | 133 | 2429 | 3633 | 6D32O120 | LEA 20 KV INTER 1 | LEA 20 kV INTER 1 SIMLEU | 0.66859 | 283.4173 | 0 | 412.5 | 605307
79417;79422;79467;79476;79494;79505;79515;79525;79568;79579;79619;79628;79686;79715;79860;79868;79873 | 4003 | 1096 | 14139 | 3633 | 6D32O120 | LEA 20 KV INTER 1 ZALAU | LEA 20 KV INTER 1 ZALAU | 3.8918 | 1758.7872 | 0 | 456.3529 | 605307
78492 | 4003 | 134 | 833 | 5677 | 6D32O120 | LEA 20 KV INTER 2 | LEA 20 KV INTER 2 - BOGHIS | 0.14673 | 33.1615 | 0 | 226 | 605308
77913;77917;78572;79927;79958 | 4003 | 138 | 2255 | 4472 | 6D32O120 | LEA 20 KV JIBOU - AGHIRES | LEA 20 KV JIBOU-AGHIRES | 0.50425 | 112.5796 | 0 | 212.2 | 602305
78179 | 4003 | 139 | 238 | 4472 | 6D32O120 | LEA 20 KV JIBOU-AGHIRES | LEA 20 KV JIBOU-AGHIRES-CEL.RACIS | 0.05322 | 11.3359 | 0 | 213 | 602305
77636;77669;77720;77829;77850;77918;78003;78143;78201;78214;78310;78396;78426;78551;78603;78796;79090;79595;79992 | 4003 | 148 | 15486 | 5253 | 6D32O120 | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | 2.948 | 1016.5608 | 0 | 311.3684 | 602314
78574;78789 | 4003 | 154 | 168 | 2131 | 6D13O150 | LEA 20 KV JUC BONTIDA | LEA 20 KV JUC BONTIDA | 0.078836 | 28.8315 | 310.86 | 420 | 117302
77632;78041;78042;78413;78515;78806;79633 | 4003 | 155 | 10742 | 7042 | 6D13O150 | LEA 20 KV JUC GEACA | LEA 20 KV JUC GEACA | 1.5254 | 483.9364 | 130231.74 | 300 | 117303
78842;79443 | 4003 | 159 | 456 | 2021 | 6D25O120 | LEA 20 KV LAPUSEL | LEA 20 KV BM5-LAPUSEL | 0.22563 | 45.5176 | 1240.85 | 258.5 | 305313
78123;78362;78971;79845;79847 | 4003 | 160 | 2175 | 5063 | 6D25O120 | LEA 20 KV LAPUSUL ROM | LEA 20 KV TG.LAPUS-LAPUSUL ROM | 0.42959 | 146.0577 | 9649.96 | 256 | 320307
78452;78453;78454;78504;78669;79014 | 4003 | 161 | 1983 | 2999 | 6D25O120 | LEA 20 KV LEORDINA | LEA 20 KV VISEU-LEORDINA | 0.66122 | 271.0724 | 8860.31 | 417 | 323302
78338 | 4003 | 1414 | 3894 | 5813 | 6D25O120 | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | 0.66988 | 318.192 | 23431.94 | 475 | 326302
77762;77921 | 4003 | 1416 | 1544 | 4864 | 6D25O120 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 1 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 1 | 0.31743 | 48.7373 | 2720.45 | 253.5 | 326304
77746 | 4003 | 1417 | 137 | 4689 | 6D25O120 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | 0.029217 | 10.8104 | 379 | 370 | 326305
78739 | 4003 | 1415 | 189 | 2896 | 6D25O120 | LEA 20 KV LEORDINA-V VISEULUI | LEA 20 KV LEORDINA-V VISEULUI | 0.065262 | 18.4693 | 435.67 | 283 | 326303
78807;79646 | 4003 | 162 | 250 | 4284 | 6D31O120 | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | 0.058357 | 13.0252 | 0 | 210 | 404308
79458 | 4003 | 165 | 571 | 3649 | 6D32O120 | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | 0.15648 | 40.5286 | 0 | 259 | 605311
77795;78787;78831;79636 | 4003 | 168 | 1470 | 4538 | 6D25O120 | LEA 20 KV NEGREIA | LEA 20 KV BM5-PA 13 GROSI | 0.32393 | 99.6959 | 10590.35 | 305 | 305314
77700 | 4003 | 174 | 26 | 866 | 6D25O120 | LEA 20 KV ORAS 1 | LEA 20 KV TG.LAPUS-ORAS1 | 0.030023 | 14.4111 | 3463.69 | 480 | 320308
78599;78600;79739;79859;79902;79973;79977;80000 | 4003 | 177 | 3613 | 9514 | 6D32O120 | LEA 20 KV POROLIS -SIMLEU | LEA 20 KV POROLISSUM -SIMLEU-ZALAU | 0.37976 | 99.3432 | 0 | 255.875 | 603309
77681;77684;79563 | 4003 | 181 | 727 | 1835 | 6D25O120 | LEA 20 KV ROMANESTI | LEA 20 KV SOMCUTA-ROMANESTI | 0.39619 | 116.1608 | 2385.78 | 298.3333 | 318304
78537 | 4003 | 182 | 1219 | 4954 | 6D25O120 | LEA 20 KV ROZAVLEA | LEA 20 KV VISEU-ROZAVLEA | 0.24606 | 113.1893 | 0 | 460 | 323303
79260;79411;79528;79529;79794;79795;79865;79867;79949;79952 | 4003 | 1332 | 4789 | 5558 | 6D05O120 | LEA 20 KV SACUENI-SC VL MIHAI | LEA 20 KV SACUENI-SC VALEA LUI MIHAI | 0.86164 | 184.1112 | 10230 | 245.6 | 217308
78307;78309;79341 | 4003 | 183 | 1229 | 2534 | 6D32O120 | LEA 20 KV SALAJ-JIBOU | LEA 20 KV SALAJ-JIBOU | 0.485 | 199.2234 | 0 | 408 | 684304
77661 | 4003 | 186 | 1227 | 1304 | 6D32O120 | LEA 20 KV SARMASAG- BOBOTA | LEA 20 KV SARMASAG-BOBOTA | 0.94095 | 315.2186 | 0 | 335 | 604301
77701;78011;78597;78598 | 4003 | 188 | 2239 | 1730 | 6D32O120 | LEA 20 KV SARMASAG-SIMLEU | LEA 20 KV SARMASAG-SIMLEU | 1.2942 | 405.8497 | 0 | 307.5 | 604303
78012;78013 | 4003 | 189 | 345 | 4775 | 6D32O120 | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | 0.072251 | 23.7948 | 0 | 319 | 604304
77641;79929;80045 | 4003 | 193 | 758 | 3673 | 6D25O120 | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | 0.20637 | 89.6379 | 8841.31 | 336.6667 | 316312
79831 | 4003 | 196 | 250 | 663 | 6D25O120 | LEA 20 KV SOMCUTA 1 | LEA 20 KV SOMCUTA-SOMCUTA1 | 0.37707 | 169.3062 | 90 | 449 | 318305
77849;79457;79550;79700 | 4003 | 200 | 550 | 4210 | 6D31O120 | LEA 20 KV ST SEINI-LIVADA-SM | LEA 20 KV SEINI-LIVADA-SM | 0.13064 | 36.7696 | 0 | 255 | 316314
79245 | 4003 | 1286 | 823 | 1784 | 6D05O120 | LEA 20 KV TILEAGD-CHE CRISURI | 20 KV TILEAGD-CHE CRISURI 60200203 | 0.46132 | 152.6979 | 30 | 331 | 230301
78901 | 4003 | 1251 | 1108 | 2519 | 6D05O120 | LEA 20 KV TINCA-BEIUS | LEA 20 KV TINCA-BEIUS 60200404 | 0.43986 | 200.135 | 0 | 455 | 243301
77671;78320;78900;78993 | 4003 | 1253 | 1523 | 2797 | 6D05O140 | LEA 20 KV TINCA-HOLOD | LEA 20 KV TINCA-HOLOD 60200404 | 0.54451 | 191.5624 | 0 | 321.25 | 243303
78328 | 4003 | 207 | 360 | 1372 | 6D31O120 | LEA 20 KV VETIS OAR-SM | LEA 20 KV VETIS OAR-SM | 0.26239 | 47.2303 | 0 | 180 | 481305
78429 | 4003 | 208 | 90 | 2763 | 6D31O120 | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | AXA VETIS AEROPORT | 0.032573 | 9.772 | 0 | 300 | 481306
79903;79904 | 4003 | 216 | 164 | 444 | 6D31O120 | LEA 20 KV-GHENCI-SM | LEA 20 KV GHENCI-SM | 0.36937 | 136.6667 | 1000 | 370 | 412304
79440 | 4003 | 1171 | 417 | 2085 | 6D25O120 | LEA 20KV BM5-AEROPORT MUN | LEA 20 KV BM5-AEROPORT | 0.2 | 33 | 1065.13 | 165 | 305308
79314;79928;79938 | 4003 | 225 | 1261 | 645 | 6D25O120 | LEA 20KV FERNEZIU-LUNCI | LEA 20 KV FERNEZIU-LUNCI | 1.955 | 878.1783 | 73.6 | 428.3333 | 311303
78098;78460;78506;79114 | 4003 | 232 | 364 | 4584 | 6D31O120 | LEA 20KV CARP ROSIORI-SM | LEA 20 KV CARP ROSIORI-SM | 0.079407 | 27.4084 | 0 | 345 | 404303
79293 | 4003 | 240 | 94 | 3741 | 6D13O150 | LEA 20KV DEJ-3 | LEA 20KV DEJ-3 | 0.025127 | 7.5381 | 254 | 300 | 113304
78614;79209 | 4003 | 245 | 919 | 3502 | 6D13O150 | LEA 20KV DEJ-SURDUC | LEA 20KV DEJ-SURDUC | 0.26242 | 47.4929 | 627.8 | 270 | 113309
79436 | 4003 | 247 | 10 | 659 | 6D25O120 | LEA 20KV FERNEZIU-IZVOARE | LEA 20 KV FERNEZIU-IZVOARE | 0.015175 | 5.3111 | 100 | 350 | 311302
78714;79168;79170 | 4003 | 258 | 1562 | 5032 | 6D06O120 | LEA 20KV NASAUD-BECLEAN | LEA 20 KV NASAUD - BECLEAN | 0.31041 | 31.7754 | 2 | 139.3333 | 507306
77889;77890;78805;79560;79704;80001;80002 | 4003 | 260 | 1458 | 5743 | 6D06O120 | LEA 20KV NASAUD-DEALU STEF | LEA 20 KV NASAUD - D STEFANITEI | 0.25387 | 87.1565 | 121 | 425.7143 | 507307
78713;78804;79161;79166;79504;79691;79826 | 4003 | 261 | 2655 | 5255 | 6D06O120 | LEA 20KV NASAUD-SINGEORZ BAI | LEA 20 KV NASAUD - SINGEORZ BAI | 0.50523 | 175.274 | 202 | 301.1429 | 505302
77715;77716;77860;78127;78128;78129;78371;78372;78375 | 4003 | 1186 | 5051 | 2181 | 6D25O120 | LEA 20KV PA12CAVNIC-ROATA-BUDE | LEA 20 KV PA12 CAVNIC-ROATA-BUDESTI | 2.3159 | 781.2655 | 8154 | 323.4444 | 324301
79828 | 4003 | 265 | 3788 | 3876 | 6D06O120 | LEA 20KV RODNA-LUNCA ILVEI | LEA 20 KV RODNA - LUNCA ILVEI | 0.9773 | 605.9236 | 0 | 620 | 510303
79649 | 4003 | 266 | 2411 | 6358 | 6D06O120 | LEA 20KV RODNA-SINGEORZ BAI II | LEA 20 KV RODNA - SINGEORZ BAI 2 | 0.37921 | 117.5543 | 0 | 310 | 510304
79546 | 4003 | 271 | 180 | 3085 | 6D31O120 | LEA 20KV SEINI P CODRULUI-SM | LEA 20 KV SEINI P CODRULUI-SM | 0.058347 | 14.0032 | 0 | 240 | 316302
79614 | 4003 | 274 | 26 | 949 | 6D25O120 | LEA 20KV SOMCUTA - MINA | LEA 20 KV SOMCUTA - MINA | 0.027397 | 9.863 | 447.12 | 360 | 318301
77874;79438;79439 | 4003 | 275 | 562 | 799 | 6D25O120 | LEA 20KV ST FERN-BLIDARI | LEA 20 KV FERNEZIU-BLIDARI | 0.70338 | 177.7422 | 13374.86 | 249 | 311301
78387 | 4003 | 288 | 739 | 739 | 6D25O120 | LEA 6 KV COLONIA FLOTATIE 1 | LEA 6 KV CAVNIC-COLONIA FLOTATIE 1 | 1 | 289 | 2819.21 | 289 | 308101
79407 | 4003 | 296 | 324 | 2058 | 6D25O120 | LEA 6KV BS1-PT 2 BS | LES 6 KV BS1-PT2 BS | 0.15743 | 28.3382 | 42.84 | 180 | 306101
77907;77908;78467 | 4003 | 299 | 1059 | 1437 | 6D25O120 | LEA MT SIGHET-COSTIUI | LEA 20 KV SIGHET-COSTIUI | 0.73695 | 193.405 | 1714 | 275.6667 | 317306
79227 | 4003 | 309 | 350 | 1325 | 6D05O130 | LEA MT ALESD-HOTAR | LEA 20kV Alesd-Hotar | 0.26415 | 39.6226 | 150 | 150 | 201304
79960 | 4003 | 316 | 140 | 2 | 6D05O140 | LEA MT BAITA-CIMPENI | LEA 20 KV BAITA-CIMPENI | 70 | 67200 | 800 | 960 | 203302
79151 | 4003 | 317 | 1 | 6394 | 6D06O120 | LEA MT BECLEAN -AGRIESEL | LEA 20 KV BECLEAN -AGRIESEL | 0.0001564 | 0.04035 | 1 | 258 | 501304
78352;78353;78997;79067;79104;79106;79107;79658;79659 | 4003 | 319 | 5843 | 8029 | 6D06O120 | LEA MT BECLEAN -DEJ | LEA 20 KV BECLEAN -DEJ | 0.72774 | 280.3375 | 0 | 397.7778 | 501306
77689;77690;77691;78998;78999;79283;79882 | 4003 | 320 | 1734 | 3206 | 6D06O120 | LEA MT BECLEAN -NASAUD | LEA 20 KV BECLEAN - NASAUD | 0.54086 | 164.4504 | 1 | 277.4286 | 501307
78402;78776;79149;79501;79502;79956;79957 | 4003 | 1329 | 5217 | 3535 | 6D06O120 | LEA MT BECLEAN-LECHINTA | LEA 20 KV BECLEAN-LECHINTA | 1.4758 | 562.2518 | 200 | 336.2857 | 501309
78480;78594;78650;78708;78709;78710;78800;78802;78841;79081 | 4003 | 321 | 2939 | 2417 | 6D05O140 | LEA MT BEIUS-BUDUREASA | LEA 20kV Beius-Budureasa | 1.216 | 579.7629 | 2661 | 387.8 | 204304
78237 | 4003 | 322 | 170 | 3637 | 6D05O120 | LEA MT BEIUS-DOBRESTI | LEA 20kV Beius-Dobresti | 0.046742 | 19.6316 | 0 | 420 | 204305
79726 | 4003 | 324 | 4 | 3417 | 6D05O140 | LEA MT BEIUS-ORADEA | LEA 20kV Beius-Oradea | 0.0011706 | 0.42142 | 0 | 360 | 204309
79189 | 4003 | 325 | 18 | 3789 | 6D05O120 | LEA MT BEIUS-PIETROASA | LEA 20kV Beius-Pietroasa | 0.0047506 | 1.1876 | 90 | 250 | 204310
79725 | 4003 | 328 | 2 | 2827 | 6D05O140 | LEA MT BEIUS-ROSIA | LEA 20kV Beius-Rosia | 0.00070746 | 0.25469 | 0 | 360 | 204312
79130 | 4003 | 329 | 790 | 4967 | 6D05O140 | LEA MT BEIUS-SALONTA | LEA 20kV Beius-Salonta | 0.15905 | 50.8959 | 0 | 320 | 204313
78494;79354;79869 | 4003 | 330 | 770 | 1740 | 6D05O120 | LEA MT BEIUS-SUDRIGIU | LEA 20kV Beius-Sudrigiu | 0.44253 | 95.3793 | 0 | 260 | 204314
77897 | 4003 | 333 | 3 | 1901 | 6D06O120 | LEA MT BISTRITA-BECLEAN | LEA 20 KV BISTRITA - BECLEAN | 0.0015781 | 0.094687 | 200 | 60 | 502314
77646;78300;78356 | 4003 | 334 | 320 | 1786 | 6D06O120 | LEA MT BISTRITA-PR BIRGAU 4 | LEA 20 KV BISTRITA - PR BARGAU 4 | 0.17917 | 87.1221 | 620 | 483.3333 | 502318
77699;78399;78569;78768;79424 | 4003 | 335 | 535 | 2238 | 6D06O120 | LEA MT BISTRITA-PR BIRGAU3 | LEA 20 KV BISTRITA - PR BARGAU 3 | 0.23905 | 93.0742 | 1200 | 397.6 | 502319
77693;78181;78398;78501;79099;79100;79329 | 4003 | 336 | 926 | 4198 | 6D06O120 | LEA MT BISTRITA-SIEUT | LEA 20 KV BISTRITA - SIEUT | 0.22058 | 47.0791 | 1301 | 251.8571 | 502322
78400 | 4003 | 337 | 5 | 2434 | 6D06O120 | LEA MT BISTRITA-ST APA | LEA 20 KV BISTRITA - ST APA | 0.0020542 | 1.1298 | 60 | 550 | 502323
78192;79531 | 4003 | 343 | 810 | 2450 | 6D05O130 | LEA MT COMUNA SACUENI | LEA MT COMUNA SACUENI | 0.33061 | 92.0408 | 1620 | 282.5 | 217301
77744 | 4003 | 353 | 9 | 27 | 6D05O120 | LEA MT CRISUL-SINTION BORS | LEA 20kV Crisul-Sintion Bors | 0.33333 | 108.3333 | 0 | 325 | 207319
79271 | 4003 | 362 | 600 | 1758 | 6D06O120 | LEA MT LECHINTA-BECLEAN | LEA 20 KV LECHINTA - BECLEAN | 0.3413 | 32.0819 | 0 | 94 | 506302
77837;78608;79469 | 4003 | 363 | 1179 | 2712 | 6D06O120 | LEA MT LECHINTA-BISTRITA | LEA 20 KV LECHINTA - BISTRITA | 0.43473 | 101.7212 | 0 | 238.6667 | 506303
77668;77842;77843;77844;78121;79301;79305 | 4003 | 364 | 2073 | 7055 | 6D06O120 | LEA MT LECHINTA-SARMAS | LEA 20 KV LECHINTA-SARMAS | 0.29383 | 77.3451 | 0 | 270 | 506304
77768;78331;78332;78464;78505;78510;78511;78512;78513;78555;78609;78611;78717;79093;79300;79306;79470;79496;79497;79627;79651;79702;79703;79933;79983 | 4003 | 365 | 8489 | 6204 | 6D06O120 | LEA MT LECHINTA-TEACA | LEA 20 KV LECHINTA - TEACA | 1.3683 | 634.035 | 0 | 475.44 | 506305
79946 | 4003 | 373 | 185 | 2176 | 6D05O130 | LEA MT MARGHITA-POCLUSA | LEA 20kV Marghita-Poclusa | 0.085018 | 4.676 | 259 | 55 | 210303
79824 | 4003 | 380 | 615 | 1062 | 6D05O130 | LEA MT MARGHITA-VOIVOZI | LEA 20kV Marghita-Voivozi | 0.5791 | 208.4746 | 128 | 360 | 210307
78854 | 4003 | 382 | 388 | 3665 | 6D05O120 | LEA MT ORADEA NORD - BETOMAT | LEA 20 KV ORADEA N-CONEX. MATEI CORVIN 2 | 0.10587 | 38.1119 | 80 | 360 | 214301
78632;79535;79802;80055 | 4003 | 390 | 4986 | 6354 | 6D05O120 | LEA MT ORADEA SUD-BEIUS | LEA MT Oradea Sud-Beius | 0.7847 | 402.2537 | 430 | 553.75 | 288303
77640;79963 | 4003 | 399 | 661 | 1427 | 6D05O120 | LEA MT ORADEA SUD-SALONTA | LEA MT Oradea Sud-Salonta | 0.46321 | 222.3406 | 90 | 480 | 288307
78051 | 4003 | 403 | 612 | 2532 | 6D05O140 | LEA MT ORADEA-SALONTA | LEA 20 KV SALONTA-ORADEA | 0.24171 | 33.8389 | 0 | 140 | 219301
77764 | 4003 | 405 | 451 | 638 | 6D05O130 | LEA MT P NEAGRA-BLOCURI | LEA 20KV P.Neagra-Blocuri | 0.7069 | 254.4828 | 550 | 360 | 237305
78440 | 4003 | 407 | 188 | 2669 | 6D05O120 | LEA MT PALOTA-CHERESIG | LEA 20 KV PALOTA-CHERESIG | 0.070438 | 30.6407 | 30 | 435 | 216301
78552 | 4003 | 414 | 264 | 689 | 6D05O120 | LEA MT PALOTA-TAMASEU | LEA MT Palota-Tamaseu | 0.38316 | 180.0871 | 40 | 470 | 216307
77979;78825;78851;79098;79218 | 4003 | 415 | 331 | 3319 | 6D06O120 | LEA MT PR BARGAU PIATRA FANTA | LEA 20 KV PR BARGAU - P FINTINELE | 0.099729 | 42.5821 | 251 | 390.6 | 508301
79324 | 4003 | 417 | 124 | 3417 | 6D06O120 | LEA MT PR BIRGAU-COLIBITA | LEA 20 KV PR BARGAU - COLIBITA | 0.036289 | 9.2537 | 0 | 255 | 508303
77731;77732;77733;77758;77821;77822;77824;78037 | 4003 | 419 | 1693 | 860 | 6D05O120 | LEA MT REMETI-REMETI SAT | LEA 20kV Remeti-Remeti Sat - CHE LESU | 1.9686 | 817.7849 | 2098 | 430.5 | 292302
79792 | 4003 | 421 | 1 | 4766 | 6D05O130 | LEA MT SACUENI-CURTUISENI | LEA MT SACUENI-CURTUISENI | 0.00020982 | 0.066093 | 10 | 315 | 217302
78496;79083;79084;79258;79259 | 4003 | 423 | 708 | 2348 | 6D05O130 | LEA MT SACUENI-MARGHITA EX MAR | LEA 20kV Sacueni-Marghita | 0.30153 | 65.8475 | 1460 | 205 | 217303
79082;79085;79188 | 4003 | 424 | 3 | 363 | 6D05O130 | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | 0.0082645 | 2.4518 | 12 | 296.6667 | 217304
78191;79415;79416;79530 | 4003 | 425 | 920 | 5028 | 6D05O130 | LEA MT SACUENI-ORADEA | LEA MT SACUENI-ORADEA | 0.18298 | 56.2351 | 1900 | 366.25 | 217305
77926 | 4003 | 428 | 260 | 323 | 6D05O140 | LEA MT SALONTA-AV CIUMEGHIU | LEA 20kV Salonta-Av Ciumeghiu | 0.80495 | 148.9164 | 0 | 185 | 219303
77606;77607;78992;79372 | 4003 | 429 | 1309 | 1948 | 6D05O120 | LEA MT SALONTA-AVICOLA CEFA | LEA 20kV Salonta-Avicola Cefa | 0.67197 | 248.5785 | 0 | 331 | 219304
78899 | 4003 | 432 | 102 | 330 | 6D05O120 | LEA MT SALONTA-MADARAS | LEA 20kV Salonta-Madaras | 0.30909 | 148.3636 | 0 | 480 | 219313
79191 | 4003 | 434 | 417 | 2492 | 6D05O140 | LEA MT SALONTA-TAMASDA | LEA 20kV Salonta-Tamasda | 0.16734 | 76.9743 | 0 | 460 | 219315
78447;78448;78661;78662;79182;79184;79185;79317;79840;79842;79844 | 4003 | 436 | 5112 | 6297 | 6D25O130 | LEA MT SIGHET BUDESTI | LEA 20 KV SIGHET-BUDESTI | 0.81182 | 247.8664 | 7751 | 289 | 317305
77922;78345;80076;80077 | 4003 | 437 | 1368 | 3040 | 6D25O120 | LEA MT SIGHET I PTZ P CRAC 1 | LEA 20 KV SIGHET-CRACIUNESTI | 0.45 | 125.2895 | 2001 | 257.5 | 317307
77584;77585;78991;79232;79843 | 4003 | 438 | 2899 | 3260 | 6D25O120 | LEA MT SIGHET I SAR SONDE | LEA 20 KV SIGHET-PETROL | 0.88926 | 278.7117 | 4878 | 317 | 317308
77586;77587;77750;79363;79364;79365;79366;79368;79369;79370;79371;79519;79520;79521;79544;79591;79694;79697;79698 | 4003 | 439 | 10478 | 2344 | 6D25O120 | LEA MT SIGHET I TECEU | LEA 20 KV SIGHET-TECEU | 4.4701 | 1859.2133 | 15486 | 387.4737 | 317312
77714;77748;77881 | 4003 | 440 | 849 | 3274 | 6D25O120 | LEA MT SIGHET-RADIO VAD | LEA 20 KV SIGHET-RADIO VAD | 0.25932 | 83.9921 | 1162 | 293.3333 | 317311
79683 | 4003 | 442 | 330 | 880 | 6D05O140 | LEA MT STEI-BUCLA MARE 20 KV | LEA 20 KV STEI-BUCLA MARE 1 | 0.375 | 180 | 990 | 480 | 227306
77643;78780;79776;79791 | 4003 | 446 | 1418 | 1281 | 6D05O130 | LEA MT SUNCUIUS-BALNACA | LEA 20kV Suncuius-Balnaca | 1.1069 | 386.5652 | 1300 | 321.25 | 228301
77615;79889 | 4003 | 448 | 404 | 1282 | 6D05O130 | LEA MT SUNCUIUS-VAD | LEA 20kV Suncuius-Vad | 0.31513 | 116.8643 | 500 | 330 | 228304
78054;79767 | 4003 | 449 | 811 | 704 | 6D05O130 | LEA MT SUNCUIUS-VL CRISULUI | LEA 20kV Suncuius-Vl. Crisului | 1.152 | 354.125 | 930 | 188 | 228305
79359 | 4003 | 453 | 551 | 1784 | 6D05O130 | LEA MT TILEAGD-CHE CRISURI | LEA 20kV Tileagd-CHE Crisuri | 0.30886 | 64.8599 | 350 | 210 | 230301
78057;78218 | 4003 | 454 | 395 | 4471 | 6D05O120 | LEA MT TILEAGD-COM TILEAGD | LEA 20kV Tileagd-Com. Tileagd | 0.088347 | 19.8747 | 850 | 240 | 230302
79797;79809 | 4003 | 455 | 581 | 1044 | 6D05O130 | LEA MT TILEAGD-COPACEL | LEA 20kV Tileagd-Copacel | 0.55651 | 171.8391 | 500 | 240 | 230303
79947 | 4003 | 456 | 284 | 171 | 6D05O130 | LEA MT TILEAGD-MOBILA | LEA 20kV Tileagd-Mobila | 1.6608 | 797.193 | 350 | 480 | 230304
78157;78158 | 4003 | 458 | 120 | 5454 | 6D06O120 | LEA MT UNIREA - SEBIS | LEA 20 KV UNIREA - SEBIS | 0.022002 | 8.5809 | 300 | 390 | 503307
78766;79340 | 4003 | 459 | 238 | 1441 | 6D06O120 | LEA MT UNIREA-PR BIRGAU3 | LEA 20 KV UNIREA - PR BIRGAU 3 | 0.16516 | 63.567 | 438 | 401 | 503308
77696 | 4003 | 471 | 70 | 121 | 6D06O120 | LEA MT VIISOARA-AVICOLA2 | LEA 20 KV VIISOARA - AVICOLA 2 | 0.57851 | 138.843 | 300 | 240 | 504313
79690;80022 | 4003 | 473 | 1121 | 905 | 6D05O130 | LEA MT VL CRISULUI-REMETI | LEA 20kV Vl. Crisului-Munteni | 1.2387 | 630.8287 | 600 | 510 | 233304
79486 | 4003 | 476 | 448 | 1863 | 6D05O130 | LEA MT VOIVOZI-DERNA | LEA 20kV Voivozi-Derna | 0.24047 | 149.0929 | 189 | 620 | 237303
79616 | 4003 | 477 | 150 | 2539 | 6D05O130 | LEA MT VOIVOZI-MARGHITA | LEA 20kV Voivozi-Marghita | 0.059078 | 9.1571 | 108 | 155 | 237304
78491 | 4003 | 1149 | 88 | 363 | 6D05O120 | LES 20 CET II-CONEX UZ CRISURI | LES 20 KV CET II-CONEXIUNE UZINA CRISURI | 0.24242 | 72.7273 | 30 | 300 | 205307
79995 | 4003 | 1383 | 53 | 174 | 6D05O120 | LES 20 KV BAITA-VARTOP | LES 20 KV BAITA-VARTOP | 0.3046 | 73.1034 | 0 | 240 | 203304
78649 | 4003 | 1204 | 410 | 4915 | 6D05O130 | LES 20 KV MARGHITA-AVRAM IANCU | LES 20 KV MARGHITA-AVRAM IANCU 60200303 | 0.083418 | 15.0153 | 250 | 180 | 210309
78732 | 4003 | 549 | 140 | 2924 | 6D31O120 | LES 20 KV MICRO17 -SM | LES 20 KV MICRO17 -SM | 0.04788 | 5.7456 | 0 | 120 | 404311
79052 | 4003 | 556 | 200 | 3380 | 6D06O120 | LES 20 KV PR BIRGAU-UIL SUSENI | LES 20 KV PR BARGAU - UIL SUSENI | 0.059172 | 24.8521 | 200 | 420 | 508305
78363 | 4003 | 1180 | 2 | 531 | 6D25O120 | LES 20 KV SASAR-PA9 AEROPORT | LES 20 KV SASAR-PA9 AEROPORT | 0.0037665 | 1.6008 | 1225.13 | 425 | 315304
80037 | 4003 | 1381 | 467 | 1280 | 6D05O120 | LES 20KV CET II-PTAB OSORHEI 1 | LES 20 KV CET II-PTAB OSORHEI 1 | 0.36484 | 175.125 | 60 | 480 | 205305
79053 | 4003 | 661 | 471 | 828 | 6D25O120 | LES 6 KV ST BAIA B PT1 | LES 20 KV B.BORSA-PT 1 B.BORSA | 0.56884 | 119.4565 | 1159.2 | 210 | 301301
79131 | 4003 | 693 | 1221 | 1795 | 6D05O120 | LES MT BEIUS-BEIUS 3 | LES 20kV Beius-Beius 3 | 0.68022 | 285.6936 | 0 | 420 | 204303
78916 | 4003 | 1084 | 124 | 1865 | 6D05O120 | LES MT CET II-OSORHEI 60200203 | LES 20 KV CET II-OSORHEI 60200203 | 0.066488 | 31.9142 | 30 | 480 | 205303
78740 | 4003 | 721 | 240 | 1810 | 6D05O120 | LES MT IOSIA-POLIGRAFIE | LES MT Iosia-Poligrafie | 0.1326 | 18.1657 | 60 | 137 | 209309
78395 | 4003 | 764 | 478 | 1538 | 6D05O140 | LES MT SALONTA-CONEX I | LES 20 KV SALONTA-CONEXIUNI I | 0.31079 | 59.0507 | 0 | 190 | 219307