## Raport
NR_EVENIMENTE | IDURI_LUCRARI | CLASS_ID | ID_BDI | CONSUMATORI_AFECTATI | CONSUMATORI_DESERVITI | CE | SAIFI | SAIDI | ENERGIE_NELIVRATA | COD_LF | DESC_LF | TIMP_MEDIU | TIP_PRODUCATOR
12 | 32993;33248;33323;33442;33445;33568;33763;33969;34060;34179;34188;34189 | 4003 | 1385 | 20839 | 8467 | 6D05O130 | 2.4612 | 430.58 | 4274 | LEA 20 KV ALESD-PC ASTILEU | LEA 20 KV ALESD-PC ASTILEU | 247.5 | 201306
11 | 33109;33225;33334;33336;33430;33664;33845;34022;34266;34325;34343 | 4003 | 271 | 17241 | 3085 | 6D31O120 | 5.5887 | 1624.7712 | 8219.04 | LEA 20KV SEINI P CODRULUI-SM | LEA 20 KV SEINI P CODRULUI-SM | 261.2727 | 316302
10 | 32991;33102;33170;33426;33434;33528;33560;33678;33837;34327 | 4003 | 169 | 35270 | 7593 | 6D31O120 | 4.6451 | 7765.9124 | 25917.24 | LEA 20 KV NEGRESTI-BIXAD-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-BIXAD-SM | 1639.8 | 408301
8 | 33121;33230;33266;33333;33338;33687;34150;34267 | 4003 | 79 | 12759 | 4722 | 6D31O120 | 2.702 | 680.4524 | 10825.28 | LEA 20KV HAL VETIS-SM | LEA 20 KV HAL VETIS-SM | 215.5 | 481301
7 | 32994;33163;33220;33321;33451;33563;33699 | 4003 | 419 | 2805 | 860 | 6D05O120 | 3.2616 | 638.9733 | 1620 | LEA MT REMETI-REMETI SAT | LEA 20kV Remeti-Remeti Sat - CHE LESU | 214.2857 | 292302
7 | 33461;33608;33756;33773;34015;34181;34182 | 4003 | 436 | 15332 | 6297 | 6D25O130 | 2.4348 | 58.9895 | 3601.65 | LEA MT SIGHET BUDESTI | LEA 20 KV SIGHET-BUDESTI | 28.5714 | 317305
6 | 33804;34072;34260;34316;34318;34457 | 4003 | 324 | 13311 | 3417 | 6D05O140 | 3.8955 | 974.7621 | 0 | LEA MT BEIUS-ORADEA | LEA 20kV Beius-Oradea | 241 | 204309
6 | 33200;33277;33382;34620;34639;34652 | 4003 | 1416 | 28970 | 4864 | 6D25O120 | 5.956 | 129.6974 | 3268.13 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 1 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 1 | 21.6667 | 326304
6 | 33305;33307;33312;33713;33718;33719 | 4003 | 1269 | 0 | 1849 | 6D05O120 | 0 | 0 | 180 | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA 60200203 | 60.8333 | 241306
5 | 32885;33226;33531;34270;34331 | 4003 | 232 | 4599 | 4584 | 6D31O120 | 1.0033 | 95.4708 | 5617.03 | LEA 20KV CARP ROSIORI-SM | LEA 20 KV CARP ROSIORI-SM | 145 | 404303
5 | 33281;33533;33646;33871;33975 | 4003 | 91 | 12741 | 6695 | 6D31O120 | 1.9031 | 204.2801 | 5606.34 | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | 104.2 | 413302
5 | 32943;33569;34168;34281;34526 | 4003 | 454 | 7150 | 4471 | 6D05O120 | 1.5992 | 196.6558 | 1000 | LEA MT TILEAGD-COM TILEAGD | LEA 20kV Tileagd-Com. Tileagd | 120.8 | 230302
5 | 33708;34253;34293;34536;34537 | 4003 | 476 | 5772 | 1863 | 6D05O130 | 3.0982 | 556.0311 | 3567.98 | LEA MT VOIVOZI-DERNA | LEA 20kV Voivozi-Derna | 188.2 | 237303
5 | 33099;33178;34241;34291;34474 | 4003 | 403 | 8251 | 2532 | 6D05O140 | 3.2587 | 312.5016 | 5466.8 | LEA MT ORADEA-SALONTA | LEA 20 KV SALONTA-ORADEA | 116.8 | 219301
5 | 33339;33355;33602;34377;34422 | 4003 | 260 | 9141 | 5743 | 6D06O120 | 1.5917 | 16.8172 | 234.23 | LEA 20KV NASAUD-DEALU STEF | LEA 20 KV NASAUD - D STEFANITEI | 8.4 | 507307
4 | 33088;34555;34563;34564 | 4003 | 115 | 7657 | 4528 | 6D25O130 | 1.691 | 39.9459 | 4097 | LEA 20 KV COMPLEX | LEA 20 KV PIETROSUL-COMPLEX | 198.5 | 314302
4 | 33166;33169;34233;34713 | 4003 | 247 | 815 | 659 | 6D25O120 | 1.2367 | 126.783 | 4990.67 | LEA 20KV FERNEZIU-IZVOARE | LEA 20 KV FERNEZIU-IZVOARE | 104.75 | 311302
4 | 33110;33668;33682;34346 | 4003 | 107 | 5976 | 4336 | 6D31O120 | 1.3782 | 148.5085 | 2023.35 | LEA 20 KV CARP STANA-SM | LEA 20 KV CARP STANA-SM | 211.25 | 404301
4 | 34154;34326;34416;34419 | 4003 | 167 | 8798 | 3708 | 6D31O120 | 2.3727 | 666.23 | 8318.34 | LEA 20 KV NEGR-CALINESTI-SM | LEA 20 KV TURT-CALINESTI-SM | 210.25 | 413301
4 | 33357;33433;33472;33839 | 4003 | 172 | 9033 | 3750 | 6D31O120 | 2.4088 | 69.9147 | 2593.64 | LEA 20 KV NEGRESTI-SEINI-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-SEINI-SM | 29 | 408306
4 | 32997;33453;33693;34283 | 4003 | 446 | 4380 | 1281 | 6D05O130 | 3.4192 | 388.4418 | 1100 | LEA MT SUNCUIUS-BALNACA | LEA 20kV Suncuius-Balnaca | 132 | 228301
4 | 33133;34025;34028;34033 | 4003 | 458 | 12374 | 5454 | 6D06O120 | 2.2688 | 21.6205 | 2681.77 | LEA MT UNIREA - SEBIS | LEA 20 KV UNIREA - SEBIS | 7.5 | 503307
4 | 34599;34625;34687;34690 | 4003 | 168 | 12197 | 4538 | 6D25O120 | 2.6877 | 179.6243 | 3764.62 | LEA 20 KV NEGREIA | LEA 20 KV BM5-PA 13 GROSI | 75.5 | 305314
4 | 33748;33755;33757;34202 | 4003 | 244 | 2080 | 4679 | 6D13O150 | 0.44454 | 128.7207 | 6209.32 | LEA 20KV DEJ-ILEANDA | LEA 20KV DEJ-ILEANDA | 308 | 113308
4 | 33955;33956;34299;34512 | 4003 | 382 | 0 | 3665 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT ORADEA NORD - BETOMAT | LEA 20 KV ORADEA N-CONEX. MATEI CORVIN 2 | 85.5 | 214301
4 | 33117;33526;33735;33737 | 4003 | 176 | 2592 | 4972 | 6D31O120 | 0.52132 | 68.3204 | 11756.57 | LEA 20 KV PETRESTI-SM | LEA 20 KV PETRESTI-SM | 252.25 | 403304
3 | 34556;34567;34581 | 4003 | 108 | 6890 | 4308 | 6D25O130 | 1.5994 | 21.5857 | 1730 | LEA 20 KV CAZARMA | LEA 20 KV PIETROSUL-CAZARMA | 48 | 314301
3 | 33296;33303;34448 | 4003 | 1381 | 0 | 1280 | 6D05O120 | 0 | 0 | 80 | LES 20KV CET II-PTAB OSORHEI 1 | LES 20 KV CET II-PTAB OSORHEI 1 | 237 | 205305
3 | 33994;33995;34585 | 4003 | 195 | 7109 | 3396 | 6D25O120 | 2.0933 | 121.9549 | 1807.19 | LEA 20 KV SOM-TOHAT | LEA 20 KV SOMCUTA-TOHAT | 69 | 318307
3 | 33090;34548;34562 | 4003 | 276 | 4597 | 1835 | 6D25O120 | 2.5052 | 10.7831 | 630 | LEA 20KV ST VISEU SI SS 11 | LES 20 KV VISEU-VISEU2 | 4.3333 | 323306
3 | 33119;33660;34083 | 4003 | 215 | 2138 | 3220 | 6D31O120 | 0.66398 | 42.9124 | 762.26 | LEA 20 KV-CIG-SM | LEA 20 KV CIG-SM | 149.6667 | 412303
3 | 33523;33978;34257 | 4003 | 162 | 5831 | 4284 | 6D31O120 | 1.3611 | 80.6559 | 13567.62 | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | 56.3333 | 404308
3 | 33211;34142;34338 | 4003 | 200 | 1972 | 4210 | 6D31O120 | 0.46841 | 86.0354 | 1713.87 | LEA 20 KV ST SEINI-LIVADA-SM | LEA 20 KV SEINI-LIVADA-SM | 181.6667 | 316314
3 | 33337;33351;33559 | 4003 | 266 | 6352 | 6358 | 6D06O120 | 0.99906 | 3.8232 | 590.68 | LEA 20KV RODNA-SINGEORZ BAI II | LEA 20 KV RODNA - SINGEORZ BAI 2 | 27.6667 | 510304
3 | 33126;33826;33828 | 4003 | 269 | 903 | 371 | 6D06O130 | 2.434 | 172.8113 | 315.73 | LEA 20KV RODNA-VALEA MARE II | LEA 20 KV RODNA - VALEA MARE 2 | 71 | 510307
3 | 33066;33067;33850 | 4003 | 415 | 7577 | 3319 | 6D06O120 | 2.2829 | 3.5601 | 168.25 | LEA MT PR BARGAU PIATRA FANTA | LEA 20 KV PR BARGAU - P FINTINELE | 1.6667 | 508301
3 | 34042;34465;34487 | 4003 | 434 | 4461 | 2492 | 6D05O140 | 1.7901 | 130.0899 | 2491.2 | LEA MT SALONTA-TAMASDA | LEA 20kV Salonta-Tamasda | 62.3333 | 219315
3 | 33160;33320;34431 | 4003 | 466 | 3872 | 2395 | 6D05O130 | 1.6167 | 512.5186 | 1350 | LEA MT VALEA CRISULUI-IPEG | LEA 20kV Valea Crisului-IPEG | 294 | 233302
3 | 34262;34315;34463 | 4003 | 693 | 3782 | 1795 | 6D05O120 | 2.107 | 1294.2462 | 0 | LES MT BEIUS-BEIUS 3 | LES 20kV Beius-Beius 3 | 523.6667 | 204303
3 | 33115;33318;33319 | 4003 | 462 | 1723 | 573 | 6D05O120 | 3.007 | 468.4799 | 750 | LEA MT VAD-BAUXITA CORNET | LEA 20kV Vad-Bauxita Cornet | 155.6667 | 232302
3 | 34088;34456;34518 | 4003 | 762 | 4811 | 2440 | 6D05O130 | 1.9717 | 215.2635 | 11427.76 | LES MT ORAS MARGHITA | LES 20kV Oras Marghita | 95.6667 | 210308
3 | 33745;34195;34404 | 4003 | 1128 | 2185 | 5575 | 6D13O120 | 0.39193 | 47.6068 | 3131.79 | LEA 20 KV DEJ SUD-FODORA | LEA 20 KV DEJ SUD-FODORA 60100501 | 190.3333 | 132301
3 | 33221;33222;33571 | 4003 | 455 | 3133 | 1044 | 6D05O130 | 3.001 | 1331.6753 | 750 | LEA MT TILEAGD-COPACEL | LEA 20kV Tileagd-Copacel | 443.6667 | 230303
3 | 33408;33875;34371 | 4003 | 1227 | 143 | 48 | 6D05O140 | 2.9792 | 275.6875 | 3146 | LEA 20 KV BAITA-NUCET | LEA 20 KV BAITA-NUCET | 93 | 203303
3 | 34239;34685;34740 | 4003 | 181 | 965 | 1835 | 6D25O120 | 0.52589 | 92.7924 | 1683.04 | LEA 20 KV ROMANESTI | LEA 20 KV SOMCUTA-ROMANESTI | 133.3333 | 318304
2 | 34084;34085 | 4003 | 371 | 88 | 44 | 6D05O130 | 2 | 131 | 285.71 | LEA MT MARGHITA-ABRAMUT 1 | LEA 20kV Marghita-Abramut 1 | 65.5 | 210301
2 | 33095;33867 | 4003 | 1332 | 734 | 5558 | 6D05O120 | 0.13206 | 3.1778 | 1520 | LEA 20 KV SACUENI-SC VL MIHAI | LEA 20 KV SACUENI-SC VALEA LUI MIHAI | 47 | 217308
2 | 33179;34322 | 4003 | 222 | 3296 | 2652 | 6D31O120 | 1.2428 | 24.6026 | 750 | LEA 20 KV-SUPUR-SM | LEA 20 KV SUPUR-SM | 42.5 | 412309
2 | 34588;34745 | 4003 | 88 | 5600 | 2801 | 6D25O120 | 1.9993 | 161.9422 | 5336.17 | LEA 20 KV SP 1 | LEA 20 KV BM5-SP1 | 81 | 305323
2 | 33372;33373 | 4003 | 99 | 3040 | 2852 | 6D25O120 | 1.0659 | 48.1104 | 2373.33 | LEA 20 KV BAITA 1 | LEA 20 KV NISTRU-BAITA1 | 84.5 | 313302
2 | 34696;34754 | 4003 | 125 | 2907 | 2591 | 6D25O120 | 1.122 | 85.7476 | 1634.56 | LEA 20 KV FERSIG | LEA 20 KV SOMCUTA-FERSIG | 81.5 | 318303
2 | 34701;34704 | 4003 | 159 | 4036 | 2021 | 6D25O120 | 1.997 | 163.7566 | 1846.22 | LEA 20 KV LAPUSEL | LEA 20 KV BM5-LAPUSEL | 82 | 305313
2 | 33365;34728 | 4003 | 160 | 3941 | 5063 | 6D25O120 | 0.77839 | 107.4276 | 2250.78 | LEA 20 KV LAPUSUL ROM | LEA 20 KV TG.LAPUS-LAPUSUL ROM | 152 | 320307
2 | 33275;34648 | 4003 | 161 | 5996 | 2999 | 6D25O120 | 1.9993 | 29.9987 | 1417.6 | LEA 20 KV LEORDINA | LEA 20 KV VISEU-LEORDINA | 15 | 323302
2 | 34646;34675 | 4003 | 182 | 9510 | 4954 | 6D25O120 | 1.9197 | 6.7188 | 860 | LEA 20 KV ROZAVLEA | LEA 20 KV VISEU-ROZAVLEA | 3.5 | 323303
2 | 34700;34715 | 4003 | 193 | 7116 | 3673 | 6D25O120 | 1.9374 | 121.0863 | 2962.69 | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | 62.5 | 316312
2 | 33391;34566 | 4003 | 212 | 2996 | 1498 | 6D25O120 | 2 | 42 | 1260 | LEA 20 KV VISEU 3 | LEA 20 KV VISEU-VISEU3 | 21 | 323307
2 | 34234;34698 | 4003 | 274 | 454 | 949 | 6D25O120 | 0.4784 | 73.6733 | 1275.93 | LEA 20KV SOMCUTA - MINA | LEA 20 KV SOMCUTA - MINA | 154 | 318301
2 | 34703;34705 | 4003 | 225 | 2314 | 645 | 6D25O120 | 3.5876 | 749.8078 | 2569.13 | LEA 20KV FERNEZIU-LUNCI | LEA 20 KV FERNEZIU-LUNCI | 209 | 311303
2 | 33246;33612 | 4003 | 439 | 4682 | 2344 | 6D25O120 | 1.9974 | 153.8029 | 871.84 | LEA MT SIGHET I TECEU | LEA 20 KV SIGHET-TECEU | 77 | 317312
2 | 33772;34396 | 4003 | 817 | 2134 | 1067 | 6D25O130 | 2 | 202 | 1291.1 | LES6KV ST SIGHET 1 - PT 69 | LES 20 KV SIGHET-PT94 | 101 | 317310
2 | 33229;33670 | 4003 | 208 | 1980 | 2763 | 6D31O120 | 0.71661 | 6.2208 | 186.22 | LEA 20 KV VETIS AEROPORT-SM | AXA VETIS AEROPORT | 9 | 481306
2 | 33431;33555 | 4003 | 219 | 2174 | 1708 | 6D31O120 | 1.2728 | 57.2775 | 750 | LEA 20 KV-ORAS 2 TASNAD -SM | LEA 20 KV ORAS 2 TASNAD -SM | 45 | 412306
2 | 33116;33262 | 4003 | 102 | 4763 | 2424 | 6D31O120 | 1.9649 | 127.0813 | 2860.22 | LEA 20 KV BERV-ELECTRIFIC-SM | LEA 20 KV BERVENI ELECTRIFICARI | 65 | 402309
2 | 33537;33739 | 4003 | 118 | 1049 | 2278 | 6D31O120 | 0.46049 | 30.9144 | 767.16 | LEA 20 KV CRAIDOROLT-SM | LEA 20 KV ST.CAREI 1 - CRAIDOROLT(AXA) | 67 | 402311
2 | 33529;34155 | 4003 | 170 | 4089 | 4105 | 6D31O120 | 0.9961 | 31.0663 | 4163.73 | LEA 20 KV NEGRESTI-ORAS 2-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-ORAS 2-SM | 158 | 408304
2 | 33427;34141 | 4003 | 192 | 2 | 2 | 6D31O120 | 1 | 602 | 615.36 | LEA 20 KV SEINI PALMIPEDE-SM | LEA 20 KV SEINI PALMIPEDE-SM | 602 | 316304
2 | 33626;33842 | 4003 | 259 | 2182 | 2449 | 6D06O130 | 0.89098 | 71.0935 | 308.52 | LEA 20KV NASAUD-CAOLIN PARVA | LEA 20 KV NASAUD - CAOLIN | 94 | 505301
2 | 33820;33986 | 4003 | 265 | 4008 | 3876 | 6D06O120 | 1.0341 | 2.1966 | 85.72 | LEA 20KV RODNA-LUNCA ILVEI | LEA 20 KV RODNA - LUNCA ILVEI | 3.5 | 510303
2 | 33854;34175 | 4003 | 317 | 3515 | 6394 | 6D06O120 | 0.54973 | 1.0383 | 27.2 | LEA MT BECLEAN -AGRIESEL | LEA 20 KV BECLEAN -AGRIESEL | 1.5 | 501304
2 | 33469;34039 | 4003 | 318 | 5186 | 4031 | 6D06O120 | 1.2865 | 70.1151 | 300.04 | LEA MT BECLEAN -BISTRITA | LEA 20 KV BECLEAN - BISTRITA | 37 | 501305
2 | 33353;33567 | 4003 | 336 | 7372 | 4198 | 6D06O120 | 1.7561 | 3.7708 | 214.81 | LEA MT BISTRITA-SIEUT | LEA 20 KV BISTRITA - SIEUT | 2 | 502322
2 | 33015;33135 | 4003 | 556 | 4974 | 3380 | 6D06O120 | 1.4716 | 30.9036 | 153.84 | LES 20 KV PR BIRGAU-UIL SUSENI | LES 20 KV PR BARGAU - UIL SUSENI | 21 | 508305
2 | 33706;34250 | 4003 | 4 | 1049 | 1107 | 6D31O120 | 0.94761 | 45.505 | 513.72 | 20KV CONX MOFT BABA N-SM | LEA 20 KV CONX MOFT BABA N-SM | 48 | 407301
2 | 33435;33669 | 4003 | 2 | 1177 | 1920 | 6D31O120 | 0.61302 | 42.6266 | 683.99 | 20 KV PUTURI DOBA-SM | LEA 20 KV PUTURI DOBA-SM | 75 | 481302
2 | 33527;33876 | 4003 | 206 | 1286 | 632 | 6D31O120 | 2.0348 | 1081.5016 | 20186.72 | LEA 20 KV URZICENI-SM | LEA 20 KV URZICENI-SM | 531.5 | 403307
2 | 33252;34002 | 4003 | 119 | 9184 | 4772 | 6D32O120 | 1.9246 | 649.539 | 3062.04 | LEA 20 KV CRISTOLTEL | LEA 20 KV RASTOCI-ILEANDA | 337.5 | 602301
2 | 33155;33157 | 4003 | 134 | 11096 | 5677 | 6D32O120 | 1.9546 | 270.7057 | 11719.46 | LEA 20 KV INTER 2 | LEA 20 KV INTER 2 - BOGHIS | 138.5 | 605308
2 | 34292;34481 | 4003 | 427 | 2256 | 1796 | 6D05O140 | 1.2561 | 203.8931 | 1280.2 | LEA MT SALONTA-ANT | LEA 20kV Salonta-Ant | 153 | 219302
2 | 33183;33184 | 4003 | 245 | 1460 | 3502 | 6D13O150 | 0.4169 | 39.9583 | 1641.68 | LEA 20KV DEJ-SURDUC | LEA 20KV DEJ-SURDUC | 105 | 113309
2 | 33422;33795 | 4003 | 767 | 5995 | 6162 | 6D05O140 | 0.9729 | 36.4354 | 1695.4 | LES MT SALONTA-CONEXIUNI II | LES 20 KV SALONTA-CONEXIUNI II | 43 | 219310
2 | 34864;34872 | 4003 | 313 | 261 | 3004 | 6D13O120 | 0.086884 | 6.6242 | 1025.74 | LEA MT BAISOARA-FLORESTI | LEA MT BAISOARA-FLORESTI | 74 | 104301
2 | 33566;34187 | 4003 | 308 | 72 | 1319 | 6D05O120 | 0.054587 | 6.8597 | 260 | LEA MT ALESD-FISCA | LEA 20kV ALESD-FISCA | 185 | 201303
2 | 32996;33322 | 4003 | 309 | 2060 | 1325 | 6D05O130 | 1.5547 | 148.8943 | 1150 | LEA MT ALESD-HOTAR | LEA 20kV Alesd-Hotar | 95.5 | 201304
2 | 33488;33690 | 4003 | 321 | 2834 | 2417 | 6D05O140 | 1.1725 | 121.1671 | 0 | LEA MT BEIUS-BUDUREASA | LEA 20kV Beius-Budureasa | 166.5 | 204304
2 | 34067;34460 | 4003 | 322 | 3846 | 3637 | 6D05O120 | 1.0575 | 92.9596 | 0 | LEA MT BEIUS-DOBRESTI | LEA 20kV Beius-Dobresti | 79 | 204305
2 | 34068;34070 | 4003 | 325 | 1217 | 3789 | 6D05O120 | 0.32119 | 61.796 | 0 | LEA MT BEIUS-PIETROASA | LEA 20kV Beius-Pietroasa | 430 | 204310
2 | 34317;34467 | 4003 | 328 | 650 | 2827 | 6D05O140 | 0.22993 | 80.047 | 0 | LEA MT BEIUS-ROSIA | LEA 20kV Beius-Rosia | 502.5 | 204312
2 | 33485;33705 | 4003 | 378 | 826 | 1560 | 6D05O130 | 0.52949 | 46.0654 | 1848 | LEA MT MARGHITA-VALEA MIHAI | LEA 20kV Marghita-Valea Mihai | 87 | 210305
2 | 33716;33724 | 4003 | 390 | 0 | 6354 | 6D05O120 | 0 | 0 | 80 | LEA MT ORADEA SUD-BEIUS | LEA MT Oradea Sud-Beius | 210.5 | 288303
2 | 33324;33970 | 4003 | 405 | 1376 | 638 | 6D05O130 | 2.1567 | 560.5611 | 700 | LEA MT P NEAGRA-BLOCURI | LEA 20KV P.Neagra-Blocuri | 250.5 | 237305
2 | 33301;33302 | 4003 | 412 | 0 | 280 | 6D05O120 | 0 | 0 | 80 | LEA MT PALOTA-SANTAU | LEA 20 KV PALOTA-SANTAUL MIC | 84.5 | 216306
2 | 33866;33868 | 4003 | 422 | 3004 | 2348 | 6D05O130 | 1.2794 | 85.0792 | 6000 | LEA MT SACUENI-MARGHITA | LEA MT SACUENI-MARGHITA | 66.5 | 217303
2 | 33691;34328 | 4003 | 447 | 2 | 0 | 6D05O130 |  |  | 0 | LEA MT SUNCUIUS-RECEA | LEA 20kV Suncuius-Recea | 17.5 | 228303
2 | 33162;34349 | 4003 | 449 | 1408 | 704 | 6D05O130 | 2 | 492 | 550 | LEA MT SUNCUIUS-VL CRISULUI | LEA 20kV Suncuius-Vl. Crisului | 246 | 228305
2 | 34079;34157 | 4003 | 132 | 1497 | 2260 | 6D13O120 | 0.66239 | 35.5009 | 780.39 | LEA 20 KV GHERLA MANASTIREA | LEA 20 KV GHERLA MANASTIREA | 58.5 | 114310
2 | 33347;33498 | 4003 | 154 | 4258 | 2131 | 6D13O150 | 1.9981 | 79.9249 | 476 | LEA 20 KV JUC BONTIDA | LEA 20 KV JUC BONTIDA | 40 | 117302
2 | 34277;34280 | 4003 | 155 | 786 | 7042 | 6D13O150 | 0.11162 | 18.6399 | 983 | LEA 20 KV JUC GEACA | LEA 20 KV JUC GEACA | 149.5 | 117303
2 | 33725;34134 | 4003 | 1196 | 0 | 4821 | 6D05O120 | 0 | 0 | 20 | LEA 20 KV BIHARIA-MARGHITA | LEA 20 KV BIHARIA-MARGHITA | 172.5 | 242303
2 | 33304;33732 | 4003 | 1197 | 0 | 1922 | 6D05O120 | 0 | 0 | 110 | LEA 20 KV BIHARIA-CETARIU | LEA 20 KV BIHARIA-CETARIU | 323.5 | 242304
2 | 34300;34451 | 4003 | 1198 | 0 | 1370 | 6D05O120 | 0 | 0 | 30 | LEA 20 KV BIHARIA-SACUENI | LEA 20 KV BIHARIA-SACUENI | 137 | 242305
2 | 33731;34480 | 4003 | 1199 | 0 | 941 | 6D05O120 | 0 | 0 | 40 | LEA 20 KV BIHARIA-PALOTA | LEA 20 KV BIHARIA-PALOTA | 123 | 242306
2 | 33177;33421 | 4003 | 1253 | 5588 | 2797 | 6D05O140 | 1.9979 | 515.4465 | 4498 | LEA 20 KV TINCA-HOLOD | LEA 20 KV TINCA-HOLOD 60200404 | 258 | 243303
2 | 33182;34040 | 4003 | 1261 | 2352 | 8029 | 6D13O120 | 0.29294 | 32.0767 | 1956.98 | LEA 20 KV BECLEAN-DEJ 60100502 | LEA 20 KV BECLEAN-DEJ 60100502 | 109.5 | 501306
2 | 33825;34171 | 4003 | 1330 | 1355 | 945 | 6D06O120 | 1.4339 | 6.3333 | 266.07 | LEA MT PR BIRGAU 4 - BISTRITA | LEA 20 KV PR BARGAU - BISTRITA 4 | 5 | 508307
2 | 33683;33903 | 4003 | 221 | 1998 | 1042 | 6D31O120 | 1.9175 | 58.5029 | 634 | LEA 20 KV-SANTAU-SM | LEA 20 KV SANTAU-SM | 30.5 | 412308
1 | 34708 | 4003 | 1180 | 35 | 531 | 6D25O120 | 0.065913 | 3.6252 | 433.75 | LES 20 KV SASAR-PA9 AEROPORT | LES 20 KV SASAR-PA9 AEROPORT | 55 | 315304
1 | 33728 | 4003 | 1084 | 0 | 1865 | 6D05O120 | 0 | 0 | 40 | LES MT CET II-OSORHEI 60200203 | LES 20 KV CET II-OSORHEI 60200203 | 371 | 205303
1 | 34217 | 4003 | 1250 | 2723 | 2932 | 6D31O120 | 0.92872 | 97.5153 | 600 | LEA 20 KV CEHU MOBILA-SM | LEA 20 KV CEHU MOBILA | 105 | 601301
1 | 33358 | 4003 | 553 | 2080 | 2080 | 6D31O120 | 1 | 22 | 846.44 | LES 20 KV NEGRESTI-ORAS 1-SM | LES 20 KV NEGRESTI-ORAS 1-SM | 22 | 408303
1 | 33532 | 4003 | 620 | 12 | 12 | 6D31O120 | 1 | 70 | 842.81 | LES 6 KV AUTONOVA 1-SM | LES 6 KV AUTONOVA 1-SM | 70 | 410101
1 | 34694 | 4003 | 90 | 1265 | 1265 | 6D25O120 | 1 | 81 | 987 | LEA 20 KV TOCILA 1 | LEA 20 KV TG.LAPUS-TOCILA1 | 81 | 320310
1 | 34684 | 4003 | 98 | 564 | 2876 | 6D25O120 | 0.19611 | 50.2031 | 777 | LEA 20 KV BABA | LEA 20 KV TG.LAPUS-BABA | 256 | 320304
1 | 33195 | 4003 | 101 | 791 | 3743 | 6D25O120 | 0.21133 | 50.93 | 2093.23 | LEA 20 KV BERINTA | LEA 20 KV TG.LAPUS-BERINTA | 241 | 320305
1 | 34718 | 4003 | 123 | 849 | 849 | 6D25O120 | 1 | 273 | 909.98 | LEA 20 KV EROILOR SEINI | LEA 20 KV SEINI - EROILOR | 273 | 316301
1 | 33383 | 4003 | 124 | 1194 | 1194 | 6D25O120 | 1 | 3 | 240 | LEA 20 KV F-CA DE MOBILA | LEA 20 KV VISEU-F-CA DE MOBILA | 3 | 323301
1 | 33369 | 4003 | 198 | 1068 | 1069 | 6D25O120 | 0.99906 | 151.8578 | 2169.9 | LEA 20 KV SOMCUTA-BAIA MARE 5 | LEA 20 KV SOMCUTA-BAIA MARE 5 | 152 | 318302
1 | 33167 | 4003 | 203 | 986 | 986 | 6D25O120 | 1 | 249 | 1805.38 | LEA 20 KV TG LAPUS 1 | LEA 20 KV TOCILA-TG.LAPUS1 | 249 | 321302
1 | 33168 | 4003 | 275 | 798 | 799 | 6D25O120 | 0.99875 | 77.9024 | 1589 | LEA 20KV ST FERN-BLIDARI | LEA 20 KV FERNEZIU-BLIDARI | 78 | 311301
1 | 34749 | 4003 | 279 | 1378 | 1451 | 6D25O120 | 0.94969 | 156.6988 | 1688.85 | LEA 20KV TOHAT - VICEA | LEA 20 KV TOHAT - VICEA | 165 | 310301
1 | 34244 | 4003 | 290 | 54 | 399 | 6D25O120 | 0.13534 | 26.2556 | 893.63 | LEA 6 KV COLONIA REINER | LEA 6 KV CAVNIC-COLONIE RAINER ROATA | 194 | 308103
1 | 34753 | 4003 | 295 | 7 | 7 | 6D25O120 | 1 | 208 | 1500 | LEA 6KV BM2-PT 131 | LES 6 KV BM2- PT 337 | 208 | 303103
1 | 34693 | 4003 | 296 | 2058 | 2058 | 6D25O120 | 1 | 293 | 1260.22 | LEA 6KV BS1-PT 2 BS | LES 6 KV BS1-PT2 BS | 293 | 306101
1 | 34010 | 4003 | 437 | 1437 | 3040 | 6D25O120 | 0.4727 | 4.2543 | 778.25 | LEA MT SIGHET I PTZ P CRAC 1 | LEA 20 KV SIGHET-CRACIUNESTI | 9 | 317307
1 | 34660 | 4003 | 500 | 0 | 2127 | 6D25O120 | 0 | 0 | 77 | LES 10KV BM1-PA2 | LES 10 KV BM1-PA2 | 1 | 302208
1 | 34777 | 4003 | 503 | 4821 | 9491 | 6D25O120 | 0.50795 | 34.033 | 1727.72 | LES 10KV BM4-PA3 | LES 10 KV BM4-PA3 | 67 | 304202
1 | 34707 | 4003 | 570 | 35 | 137 | 6D25O120 | 0.25547 | 16.8613 | 1297.1 | LES 20KV SASAR-PA7 | LES 20 KV SASAR-PA7 | 66 | 315302
1 | 34747 | 4003 | 576 | 1110 | 1110 | 6D25O120 | 1 | 19 | 309.45 | LES 20KV BM5-PT228 | LES 20 KV BM5-PT319 | 19 | 305320
1 | 34750 | 4003 | 578 | 1360 | 1360 | 6D25O120 | 1 | 19 | 577.39 | LES 20KV BM5-PT273 | LES 20 KV BM5-PT273 | 19 | 305319
1 | 34720 | 4003 | 683 | 1705 | 1705 | 6D25O120 | 1 | 81 | 900.19 | LES 6KV BS2-PT 11 BS | LES 6 KV BS2-PT11 BS | 81 | 307101
1 | 34019 | 4003 | 815 | 1127 | 4455 | 6D25O130 | 0.25297 | 0.25297 | 19.63 | LES6KV ST SIGHET 1 - PT 62 | LES 6 KV SIGHET-PA2 | 1 | 317101
1 | 33360 | 4003 | 819 | 131 | 2601 | 6D25O130 | 0.050365 | 0.95694 | 217.92 | LES6KV ST SIGHET 2 - PA 4 | LES 6 KV CEIL-PA4 | 19 | 309101
1 | 34778 | 4003 | 824 | 609 | 610 | 6D25O120 | 0.99836 | 34.9426 | 470.79 | LES6KVBM1-PT4 TAUTI | LES 6 KV BM1-PT4 TAUTI | 35 | 302106
1 | 34758 | 4003 | 1073 | 838 | 4207 | 6D25O120 | 0.19919 | 27.4885 | 903.91 | LEA 20 KV CEHU-BENESAT-SS6600 | LEA 20 KV CEHU-BENESAT-ASUAJ | 138 | 601302
1 | 33261 | 4003 | 207 | 1369 | 1372 | 6D31O120 | 0.99781 | 127.7201 | 1202.69 | LEA 20 KV VETIS OAR-SM | LEA 20 KV VETIS OAR-SM | 128 | 481305
1 | 34186 | 4003 | 209 | 190 | 1439 | 6D31O120 | 0.13204 | 6.9979 | 106.54 | LEA 20 KV VETIS SATMAREL-SM | LEA 20 KV VETIS SATMAREL-SM | 53 | 481308
1 | 33282 | 4003 | 216 | 452 | 444 | 6D31O120 | 1.018 | 400.0811 | 500 | LEA 20 KV-GHENCI-SM | LEA 20 KV GHENCI-SM | 393 | 412304
1 | 34264 | 4003 | 659 | 9 | 9 | 6D31O120 | 1 | 34 | 2433.48 | LES 6 KV SPITAL-SM | LES 6 KV SPITAL-SM | 34 | 410115
1 | 33707 | 4003 | 961 | 33 | 119 | 6D31O120 | 0.27731 | 16.6387 | 330.37 | LEA 6 KV LEGUMICOLA-SM | LEA 6 KV LEGUMICOLA-SM | 60 | 410107
1 | 34081 | 4003 | 5 | 2 | 167 | 6D31O120 | 0.011976 | 3.9042 | 302.29 | 20KV HAL CONEX VAMA HAL-SM | LEA 20 KV HAL CONEX VAMA HAL-SM | 326 | 405301
1 | 32992 | 4003 | 122 | 15 | 17 | 6D31O120 | 0.88235 | 47.6471 | 1436.08 | LEA 20 KV EPURARE-UZ-DE APA-SM | LEA 20 KV EPURARE-UZ-DE APA-SM | 54 | 402312
1 | 33985 | 4003 | 258 | 651 | 5032 | 6D06O120 | 0.12937 | 6.8567 | 161.66 | LEA 20KV NASAUD-BECLEAN | LEA 20 KV NASAUD - BECLEAN | 53 | 507306
1 | 34183 | 4003 | 264 | 2840 | 3030 | 6D06O120 | 0.93729 | 49.6766 | 845.24 | LEA 20KV RODNA-ILVA MICA | LEA 20 KV RODNA - ILVA MICA | 53 | 510302
1 | 33799 | 4003 | 364 | 786 | 7055 | 6D06O120 | 0.11141 | 4.1222 | 209 | LEA MT LECHINTA-SARMAS | LEA 20 KV LECHINTA-SARMAS | 37 | 506304
1 | 33800 | 4003 | 365 | 1108 | 6204 | 6D06O120 | 0.17859 | 3.0361 | 203.31 | LEA MT LECHINTA-TEACA | LEA 20 KV LECHINTA - TEACA | 17 | 506305
1 | 34062 | 4003 | 417 | 497 | 3417 | 6D06O120 | 0.14545 | 17.163 | 219.6 | LEA MT PR BIRGAU-COLIBITA | LEA 20 KV PR BARGAU - COLIBITA | 118 | 508303
1 | 34034 | 4003 | 459 | 1440 | 1441 | 6D06O120 | 0.99931 | 1.9986 | 91.84 | LEA MT UNIREA-PR BIRGAU3 | LEA 20 KV UNIREA - PR BIRGAU 3 | 2 | 503308
1 | 33140 | 4003 | 588 | 4514 | 4514 | 6D06O120 | 1 | 3 | 167.97 | LES 20KV DISTRIB D7 BISTRITA | LES 20 KV UNIREA - DISTRIBUITOR 7 | 3 | 503302
1 | 33984 | 4003 | 705 | 2686 | 2727 | 6D06O130 | 0.98497 | 11.8196 | 154.13 | LES MT DII BECLEAN | LES 20 KV BECLEAN - DISTRIBUITOR 2 | 12 | 501308
1 | 33467 | 4003 | 1023 | 8 | 8 | 6D06O130 | 1 | 51 | 151.78 | LES 20 KV BECLEAN - AVICOLA | LES 20 KV BECLEAN - AVICOLA | 51 | 501302
1 | 34256 | 4003 | 3 | 2040 | 2038 | 6D31O120 | 1.001 | 73.0716 | 5758.16 | 20KV CARP AV BOTIZ-SM | LEA 20 KV CARP AV BOTIZ-SM | 73 | 404302
1 | 33254 | 4003 | 538 | 5 | 5 | 6D32O130 | 1 | 34 | 207.12 | LES 20 KV FIDER TRICOTAJE | LES 20 KV FIDER TRICOTAJE | 34 | 601305
1 | 33400 | 4003 | 544 | 2712 | 2827 | 6D32O120 | 0.95932 | 42.2101 | 1287.26 | LES 20 KV INDEPENDENTEI | LES 20 kV INDEPENDENTEI | 44 | 605306
1 | 33778 | 4003 | 554 | 2508 | 2490 | 6D32O120 | 1.0072 | 676.8578 | 670.53 | LES 20 KV OJT | LES 20 KV OJT | 672 | 603308
1 | 34018 | 4003 | 560 | 2325 | 3013 | 6D32O120 | 0.77166 | 2.315 | 49.74 | LES 20 KV SPITAL | LES 20 KV SPITAL | 3 | 606320
1 | 34003 | 4003 | 598 | 98 | 120 | 6D32O120 | 0.81667 | 40.8333 | 45.14 | LES 20KV ITA | LEA 20 KV ITA | 50 | 606315
1 | 34221 | 4003 | 1072 | 75 | 118 | 6D32O120 | 0.63559 | 26.0593 | 266.24 | LEA 20 KV TCI | LEA 20 KV TCI | 41 | 606314
1 | 34005 | 4003 | 100 | 23 | 23 | 6D32O120 | 1 | 28 | 48.64 | LEA 20 KV BARAJ VIRSOLT | LEA 20 KV SERE1-BARAJ | 28 | 606301
1 | 33782 | 4003 | 112 | 1848 | 1848 | 6D32O120 | 1 | 29 | 53.89 | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | 29 | 601303
1 | 33147 | 4003 | 138 | 4310 | 4472 | 6D32O120 | 0.96377 | 94.4499 | 2024.84 | LEA 20 KV JIBOU - AGHIRES | LEA 20 KV JIBOU-AGHIRES | 98 | 602305
1 | 33085 | 4003 | 142 | 1562 | 1562 | 6D32O120 | 1 | 218 | 1327.54 | LEA 20 KV JIBOU-CHEUD | LEA 20 KV JIBOU-CHEUD | 218 | 602310
1 | 33397 | 4003 | 148 | 1058 | 5253 | 6D32O120 | 0.20141 | 10.6747 | 411.62 | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | 53 | 602314
1 | 34220 | 4003 | 165 | 1380 | 3649 | 6D32O120 | 0.37819 | 16.6402 | 404.02 | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | 44 | 605311
1 | 33086 | 4003 | 187 | 3130 | 4411 | 6D32O120 | 0.70959 | 26.9644 | 1013.34 | LEA 20 KV SARMASAG-CHIESD | LEA 20 KV SARMASAG-CHIESD | 38 | 604302
1 | 33251 | 4003 | 520 | 3488 | 3643 | 6D32O120 | 0.95745 | 47.8726 | 1643.81 | LES 20 KV FIDER CRASNEI | LES 20 KV CRASNEI | 50 | 603303
1 | 34226 | 4003 | 522 | 2631 | 2631 | 6D32O120 | 1 | 18 | 46.37 | LES 20 KV FIDER DN D27 | LES 20 KV FIDER DN D27 | 18 | 606303
1 | 33259 | 4003 | 523 | 28 | 40 | 6D32O120 | 0.7 | 26.6 | 290.09 | LES 20 KV FIDER F-CA DE CASE | LEA 20 KV FIDER F-CA DE CASE | 38 | 684303
1 | 33208 | 4003 | 1163 | 827 | 2394 | 6D31O120 | 0.34545 | 237.6675 | 9098.8 | LEA 20 KV ANDRID-SM 60400302 | LEA 20 KV ANDRID-SM | 688 | 402308
1 | 33514 | 4003 | 430 | 1227 | 1227 | 6D05O120 | 1 | 167 | 968.8 | LEA MT SALONTA-BEIUS | LEA 20kV Salonta-Beius | 167 | 219305
1 | 33740 | 4003 | 238 | 415 | 4766 | 6D13O120 | 0.087075 | 1.132 | 82.88 | LEA 20KV DEJ-1 | LEA 20KV DEJ-1 | 13 | 113302
1 | 33181 | 4003 | 242 | 132 | 132 | 6D13O150 | 1 | 78 | 1002.49 | LEA 20KV DEJ-FFP-VINALCOL | LEA 20KV DEJ-FFP-VINALCOL | 78 | 113306
1 | 33709 | 4003 | 477 | 2538 | 2539 | 6D05O130 | 0.99961 | 181.9283 | 605.9 | LEA MT VOIVOZI-MARGHITA | LEA 20kV Voivozi-Marghita | 182 | 237304
1 | 34294 | 4003 | 717 | 0 | 1438 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES MT IOSIA-LEONTIN SALAJAN | LES MT IOSIA-PENNY | 40 | 209307
1 | 34464 | 4003 | 764 | 1537 | 1538 | 6D05O140 | 0.99935 | 18.9876 | 103.8 | LES MT SALONTA-CONEX I | LES 20 KV SALONTA-CONEXIUNI I | 19 | 219307
1 | 34301 | 4003 | 974 | 0 | 1 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 6 KV VELENTA-ELECTROMETAL | LES 6 KV VELENTA-ELECTROMETAL | 1919 | 235103
1 | 33113 | 4003 | 981 | 1 | 0 | 6D05O130 |  |  | 100 | LEA MT REMETI-ZARNISOARA 2 | LEA 20 KV REMETI-ZARNISOARA 2 60200301 | 287 | 292304
1 | 34462 | 4003 | 1083 | 0 | 1865 | 6D05O120 | 0 | 0 | 20 | LES MT CET II-OSORHEI 60200201 | LES 20 KV CET II-OSORHEI 60200201 | 170 | 205303
1 | 33363 | 4003 | 1085 | 0 | 1 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV CET II-PRAKTIKER | LES 20 KV CET II-PRAKTIKER 60200201 | 7 | 205304
1 | 34158 | 4003 | 254 | 526 | 2260 | 6D13O120 | 0.23274 | 7.4478 | 159.15 | LEA 20KV MAN-GHERLA | LEA 20KV MAN-GHERLA | 32 | 114310
1 | 32990 | 4003 | 595 | 0 | 0 | 6D13O150 |  |  | 0 | LES 20KV IPROFIL | LES 20KV IPROFIL | 483 | 113311
1 | 34870 | 4003 | 925 | 384 | 454 | 6D13O140 | 0.84581 | 92.1938 | 395.1 | LEA MT BAISOARA-VALEA VADULUI | LEA 20 KV BAISOARA-VALEA VADULUI | 109 | 104303
1 | 34278 | 4003 | 1129 | 625 | 1061 | 6D13O120 | 0.58907 | 74.8115 | 211 | LEA 20 KV DEJ SUD-GHERLA | LEA 20 KV DEJ SUD-GHERLA 60100502 | 127 | 132302
1 | 33212 | 4003 | 1170 | 0 | 0 | 6D13O150 |  |  | 0 | LES 20 KV DEJ SUD - PT PREFABR | LES 20 KV DEJ SUD - PT PREFABRICATE | 81 | 132306
1 | 33219 | 4003 | 201 | 517 | 513 | 6D05O130 | 1.0078 | 54.4211 | 150 | LEA 20 KV SUNCUIUS-BOROZEL | LEA 20 KV iesire st. SUNCUIUS-BOROZEL | 54 | 228302
1 | 33000 | 4003 | 315 | 1 | 0 | 6D05O140 |  |  | 5 | LEA MT BAITA-AVRAM IANCU | LEA 20kV Baita-Avram Iancu | 195 | 203301
1 | 33409 | 4003 | 316 | 2 | 2 | 6D05O140 | 1 | 44 | 10 | LEA MT BAITA-CIMPENI | LEA 20 KV BAITA-CIMPENI | 44 | 203302
1 | 34259 | 4003 | 329 | 1281 | 4967 | 6D05O140 | 0.2579 | 0 | 0 | LEA MT BEIUS-SALONTA | LEA 20kV Beius-Salonta | 0 | 204313
1 | 34263 | 4003 | 330 | 1740 | 1740 | 6D05O120 | 1 | 30 | 0 | LEA MT BEIUS-SUDRIGIU | LEA 20kV Beius-Sudrigiu | 30 | 204314
1 | 33144 | 4003 | 343 | 1930 | 2450 | 6D05O130 | 0.78776 | 92.1673 | 4000 | LEA MT COMUNA SACUENI | LEA MT COMUNA SACUENI | 117 | 217301
1 | 34306 | 4003 | 346 | 0 | 209 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT CRISUL-CED IOSIA | LEA 20kV Crisul-CED Iosia | 76 | 207314
1 | 34470 | 4003 | 353 | 0 | 27 | 6D05O120 | 0 | 0 | 20 | LEA MT CRISUL-SINTION BORS | LEA 20kV Crisul-Sintion Bors | 173 | 207319
1 | 34252 | 4003 | 379 | 2019 | 2022 | 6D05O130 | 0.99852 | 177.7359 | 1396.15 | LEA MT MARGHITA-VIISOARA | LEA 20kV Marghita-Viisoara | 178 | 210306
1 | 33300 | 4003 | 389 | 0 | 1037 | 6D05O120 | 0 | 0 | 50 | LEA MT ORADEA SUD-BAILE FELIX | LEA 20 KV ORADEA SUD-CIHEI 60200201 | 212 | 288302
1 | 34842 | 4003 | 358 | 342 | 5495 | 6D13O120 | 0.062238 | 13.0701 | 4.58 | LEA MT HUEDIN VALEA CRISULUI | LEA MT HUEDIN VALEA CRISULUI | 210 | 115305
1 | 33723 | 4003 | 399 | 0 | 1427 | 6D05O120 | 0 | 0 | 60 | LEA MT ORADEA SUD-SALONTA | LEA MT Oradea Sud-Salonta | 554 | 288307
1 | 34138 | 4003 | 410 | 0 | 38 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA MT PALOTA-PORCINE 1 | LEA 20kV Palota-Porcine 1 | 234 | 216304
1 | 34309 | 4003 | 421 | 579 | 4766 | 6D05O130 | 0.12149 | 5.8313 | 1020 | LEA MT SACUENI-CURTUISENI | LEA MT SACUENI-CURTUISENI | 48 | 217302
1 | 34360 | 4003 | 424 | 362 | 363 | 6D05O130 | 0.99725 | 77.7851 | 800 | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | 78 | 217304
1 | 34074 | 4003 | 425 | 482 | 5028 | 6D05O130 | 0.095863 | 16.9678 | 960 | LEA MT SACUENI-ORADEA | LEA MT SACUENI-ORADEA | 177 | 217305
1 | 34866 | 4003 | 367 | 262 | 2342 | 6D13O140 | 0.11187 | 34.6798 | 638.85 | LEA MT M VITEAZU-BAISOARA | LEA MT M VITEAZU-BAISOARA | 310 | 118302
1 | 34471 | 4003 | 429 | 343 | 1948 | 6D05O120 | 0.17608 | 32.7505 | 2214.4 | LEA MT SALONTA-AVICOLA CEFA | LEA 20kV Salonta-Avicola Cefa | 186 | 219304
1 | 33598 | 4003 | 444 | 2113 | 2111 | 6D05O140 | 1.0009 | 108.1023 | 4222 | LEA MT STEI-RIENI-BEIUS | LEA 20 KV STEI-RIENI-BEIUS 3 | 108 | 227308
1 | 33764 | 4003 | 448 | 1284 | 1282 | 6D05O130 | 1.0016 | 205.3198 | 0 | LEA MT SUNCUIUS-VAD | LEA 20kV Suncuius-Vad | 205 | 228304
1 | 33710 | 4003 | 450 | 1401 | 1647 | 6D05O130 | 0.85064 | 141.2058 | 1001.87 | LEA MT SUPLAC-IP | LEA 20kV Suplac - Ip | 166 | 229301
1 | 34093 | 4003 | 452 | 986 | 986 | 6D05O130 | 1 | 142 | 1741.87 | LEA MT SUPLAC-VALEA CERULUI | LEA 20kV Suplac-Valea Cerului | 142 | 229303
1 | 33564 | 4003 | 453 | 439 | 1784 | 6D05O130 | 0.24608 | 23.6233 | 350 | LEA MT TILEAGD-CHE CRISURI | LEA 20kV Tileagd-CHE Crisuri | 96 | 230301
1 | 33114 | 4003 | 456 | 214 | 171 | 6D05O130 | 1.2515 | 143.9181 | 650 | LEA MT TILEAGD-MOBILA | LEA 20kV Tileagd-Mobila | 115 | 230304
1 | 33343 | 4003 | 130 | 3259 | 3261 | 6D13O150 | 0.99939 | 39.9755 | 400 | LEA 20 KV GHERLA GADALIN | LEA 20 KV GHERLA GADALIN | 40 | 114308
1 | 34825 | 4003 | 131 | 404 | 4818 | 6D13O150 | 0.083852 | 56.768 | 1128 | LEA 20 KV GHERLA GEACA | LEA 20 KV GHERLA GEACA | 677 | 114309
1 | 34162 | 4033 | 92 | 0 | 1389139 | 6D05O110 | 0 | 0 | 0 | LEA 110KV ORADEA S-ORADEA V 2 | LEA 110 KV ORADEA SUD-ORADEA VEST C2 | 280
1 | 33007 | 4003 | 1186 | 2179 | 2181 | 6D25O120 | 0.99908 | 2.9972 | 194.45 | LEA 20KV PA12CAVNIC-ROATA-BUDE | LEA 20 KV PA12 CAVNIC-ROATA-BUDESTI | 3 | 324301
1 | 33310 | 4003 | 1195 | 0 | 1197 | 6D05O120 | 0 | 0 | 60 | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | 214 | 242302
1 | 34454 | 4003 | 1204 | 2089 | 4915 | 6D05O130 | 0.42503 | 59.0785 | 9828.22 | LES 20 KV MARGHITA-AVRAM IANCU | LES 20 KV MARGHITA-AVRAM IANCU 60200303 | 139 | 210309
1 | 34004 | 4003 | 1205 | 3471 | 4964 | 6D32O120 | 0.69923 | 13.2855 | 244.44 | LES 20KV CONEXIUNI | LES 20 KV CONEXIUNI | 19 | 605314
1 | 34191 | 4003 | 1231 | 0 | 0 | 6D05O120 |  |  | 0 | LES 20 KV CET II-STATIA NUFARU | LES 20 KV CET II-STATIA NUFARUL 60200201 | 56 | 205309
1 | 33299 | 4003 | 1241 | 0 | 0 | 6D05O120 |  |  | 60 | LES 20 KV CRISUL-CELESTICA | LES 20 KV CRISUL-CELESTICA 60200203 | 55 | 207380
1 | 33097 | 4003 | 1251 | 521 | 2519 | 6D05O120 | 0.20683 | 48.3978 | 674.7 | LEA 20 KV TINCA-BEIUS | LEA 20 KV TINCA-BEIUS 60200404 | 234 | 243301
1 | 33666 | 4003 | 1255 | 43 | 2628 | 6D31O120 | 0.016362 | 1.8817 | 578.45 | LEA 20KV NEGRESTI-CALINESTI-SM | LEA 20 KV NEGRESTI-CALINESTI-SM | 115 | 408315
1 | 34774 | 4003 | 1292 | 1581 | 1581 | 6D25O120 | 1 | 33 | 2044.75 | LES 20KV BM5-PT191 | LES 20KV BM5-PT191 | 33 | 305326
1 | 33925 | 4003 | 1298 | 0 | 1594 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA 20KV SC SINMARTIN-BAI 1MAI | LES 20 KV SC SINMARTIN-PC BAI 1MAI | 35 | 240301
1 | 33196 | 4003 | 1318 | 1 | 470 | 6D25O120 | 0.0021277 | 0.10213 | 180 | LES 20 KV BM2-PT4 SATU NOU SUS | LES 20 KV BM2-PT 4 SATU NOU DE SUS | 48 | 303308
1 | 34140 | 4003 | 1328 | 0 | 2708 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV AEROPORT-PC ARADULUI | LES 20 KV AEROPORT-PC ARADULUI 60200201 | 279 | 241309
1 | 33714 | 4003 | 1356 | 0 | 328 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20KV CET II- BAI FELIX EXT | LES 20 KV CET II-PC BAI FELIX EXT | 96 | 205302
1 | 33881 | 4003 | 1357 | 0 | 328 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LES 20 KV CET II-PC BAI FELIX | LES 20 KV CET II-PC BAI FELIX | 5 | 205302
1 | 33679 | 4003 | 1364 | 3544 | 5198 | 6D31O120 | 0.6818 | 131.5875 | 298.82 | LES 20 KV IALOMITEI-SM | LES 20 KV IALOMITEI-SM | 193 | 409326
1 | 33952 | 4003 | 1382 | 0 | 2235 | 6D05O120 | 0 | 0 | 0 | LEA 20 KV PALOTA-PORCINE 2 MUN | LEA 20 KV PALOTA-PORCINE 2 60200201 | 182 | 216305
1 | 33084 | 4003 | 1414 | 2414 | 5813 | 6D25O120 | 0.41528 | 29.4846 | 430 | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | 71 | 326302
1 | 34651 | 4003 | 1415 | 469 | 2896 | 6D25O120 | 0.16195 | 58.9489 | 1680 | LEA 20 KV LEORDINA-V VISEULUI | LEA 20 KV LEORDINA-V VISEULUI | 364 | 326303
1 | 33276 | 4003 | 1417 | 4687 | 4689 | 6D25O120 | 0.99957 | 2.9987 | 273.56 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | 3 | 326305