## Raport
NUMERE | CLASS_ID | ID_BDI | CONSUMATORI_AFECTATI | CONSUMATORI_DESERVITI | CE | COD_SAP_LINIE | DESC_LF | SAIFI_LP_LINIE | SAIDI_LP_LINIE | ENERGIE_NELIVRATA | TIMP_MEDIU | TIP_PRODUCATOR
40776;40829;40862 | 4003 | 2320 | 26625 | 4839 | 7D33O312 | LEA 20 KV AGNITA - IGHIS | LEA 20 KV AGNITA - IGHIS 7D33O312 | 5.5022 | 1941.7235 | 0 | 360 | 712401
41830;42416;42430 | 4003 | 2352 | 51870 | 939 | 7D33O314 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG10 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG10 7D33O314 | 55.2396 | 16679.1267 | 34200 | 303.3333 | 706063
41287;41930 | 4003 | 2311 | 63042 | 5330 | 7D33O313 | LEA 20 KV MEDIAS-TEBA 7D33O313 | LEA 20 KV MEDIAS-TEBA 7D33O313 | 11.8278 | 3740.8255 | 0 | 285 | 709084
41458 | 4003 | 2299 | 1332 | 5217 | 7D08O314 | LEA MT FAGARAS 1 ST FAGARAS | LEA 20 KV FAGARAS 1 ST FAGARAS 7D08O31 | 0.25532 | 30.6383 | 0 | 120 | 243025
41592 | 4003 | 2109 | 19200 | 2593 | 7D01O312 | LEA MT ABRUD 3 01O312 | LEA 20 KV ABRUD 3 7D01O312 | 7.4046 | 3109.9113 | 24000 | 420 | 611169
40901;41283 | 4003 | 2099 | 84000 | 5186 | 7D01O313 | LEA MT ABRUD 3 01O313 | LEA 20 KV ABRUD 3 7D01O313 | 16.1975 | 14438.8739 | 124800 | 720 | 611169
41488 | 4003 | 35 | 5022 | 1625 | 7D33O314 | LEA MT AGNITA-BRUIU | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU 7D33O314 | 3.0905 | 927.1385 | 0 | 300 | 712114
40726;40750;40751;41222;41297;42319;42403 | 4003 | 36 | 303338 | 16268 | 7D33O314 | LEA MT AGNITA-CINCU | LEA 20 KV AGNITA-CINCU 7D33O314 | 18.6463 | 5483.8149 | 0 | 334.2857 | 712116
40718 | 4003 | 39 | 6612 | 3135 | 7D33O314 | LEA MT AGNITA-HOSMAN | LEA 20 KV AGNITA-HOSMAN 7D33O314 | 2.1091 | 1012.3636 | 0 | 480 | 712109
40625;41245;41316;41444;42303 | 4003 | 42 | 33723 | 3945 | 7D01O313 | LEA MT AIUD TEIUS | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 | 8.5483 | 3418.2205 | 136324.62 | 426 | 604170
41675 | 4003 | 46 | 3072 | 3765 | 7D21O312 | LEA MT AMILEMN | LEA 20 KV AMILEMN 7D21O312 | 0.81594 | 244.7809 | 185922.24 | 300 | 301007
42429 | 4003 | 47 | 186276 | 5678 | 7D01O312 | LEA MT APOLD | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 | 32.8066 | 7873.5893 | 117496 | 240 | 606109
42421 | 4003 | 50 | 10080 | 2327 | 7D33O313 | LEA MT AUREL VLAICU-DIRLOS | LEA 20 KV AUREL VLAICU-DIRLOS 7D33O313 | 4.3318 | 779.7164 | 0 | 180 | 710101
41890;42063 | 4003 | 1135 | 4160 | 460 | 7D21O314 | LEA MT AVICOLA CRISTUR 21O314 | LEA 20 KV AVICOLA CRISTUR 7D21O314 | 9.0435 | 1355.1739 | 42388.7 | 149 | 308023
40782;41694;41816;42294 | 4003 | 55 | 91598 | 6068 | 7D15O312 | LEA MT AVICOLA SF GHEORGHE | LEA 20 KV AVICOLA SF GHEORGHE 7D15O312 | 15.0953 | 7089.4133 | 1250813.2 | 450 | 401002
40568 | 4003 | 57 | 39340 | 2021 | 7D01O313 | LEA MT AVRAM IANCU | LEA 20 KV AVRAM IANCU 7D01O313 | 19.4656 | 18686.9866 | 558502.7 | 960 | 612121
40803;41315;41348;41792;42183;42427 | 4003 | 59 | 222975 | 16686 | 7D01O312 | LEA MT BAIA VIDOLM | LEA 20 KV BAIA VIDOLM 7D01O312 | 13.363 | 6971.1974 | 1403807.4 | 480 | 614163
42044;42113;42238 | 4003 | 60 | 174584 | 17310 | 7D01O312 | LEA MT BAITA | LEA 20 KV BAITA 7D01O312 | 10.0857 | 4777.5529 | 1822698.66 | 440 | 612122
41497 | 4003 | 2325 | 391 | 1318 | 7D01O312 | LEA MT BLAJ 01O313 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 | 0.29666 | 124.5979 | 13356.56 | 420 | 604195
41019;41857;42152;42381 | 4003 | 85 | 119439 | 16528 | 7D33O314 | LEA MT CARTISOARA-CARTISAOARA1 | LEA 20 KV CARTISOARA-CARTISOARA1 7D33O3 | 7.2265 | 610.4087 | 65550 | 214.25 | 707068
42082;42290 | 4003 | 95 | 8937 | 3300 | 7D01O312 | LEA MT CIMPENI-GURA ROSIE | LEA 20 KV CIMPENI-GURA ROSIE 7D01O312 | 2.7082 | 1137.4364 | 46582.56 | 420 | 612103
40952;41760;41941;41983 | 4003 | 96 | 134862 | 4928 | 7D01O312 | LEA MT CIMPENI-LUPSA | LEA 20 KV CIMPENI-LUPSA 7D01O312 | 27.3665 | 11668.0276 | 178100 | 435 | 612127
41298;41299;41862;41869;42251 | 4003 | 97 | 73164 | 14830 | 7D08O312 | LEA MT CINCU ST FAGARAS | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 7D08O312 | 4.9335 | 1600.9198 | 0 | 258 | 243024
40947;41150 | 4003 | 101 | 53054 | 6022 | 7D01O312 | LEA MT CIUMBRUD | LEA 20 KV CIUMBRUD 7D01O312 | 8.81 | 4228.8143 | 295184.83 | 480 | 603155
41330;42231 | 4003 | 103 | 54918 | 7524 | 7D01O312 | LEA MT COPSA | LEA 20 KV COPSA 7D01O312 | 7.299 | 2627.6555 | 207075.96 | 360 | 609140
41498 | 4003 | 105 | 26208 | 1925 | 7D33O313 | LEA MT COPSA-PT14 | LEA 20 KV COPSA-PT14 7D33O313 | 13.6145 | 6534.9818 | 0 | 480 | 708077
40581;40846;41351;41880;41885;41995;42006;42223;42375 | 4003 | 108 | 515880 | 67860 | 7D21O314 | LEA MT CORUND NOU | LEA 20 KV CORUND NOU 7D21O314 | 7.6021 | 2141.9775 | 3813466.5 | 279.4444 | 515202
40799;40802;40804;41496;42080 | 4003 | 109 | 50100 | 10595 | 7D01O312 | LEA MT CRACIUNEL | LEA 20 KV CRACIUNEL 7D01O312 | 4.7286 | 984.9457 | 203600.5 | 324 | 609172
40619;40691;40886;41350;41540;41937;41962 | 4003 | 110 | 326366 | 26698 | 7D21O314 | LEA MT CRISTUR | LEA 20 KV CRISTUR 7D21O314 | 12.2244 | 3253.9308 | 775918.78 | 289.4286 | 305021
41696;41743;41931;42004;42034;42267;42305;42379 | 4003 | 111 | 178362 | 31696 | 7D01O312 | LEA MT CUGIR-SEBES | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 | 5.6273 | 2725.9301 | 826344.99 | 495 | 608107
41040;41608;41695;41706;41895;42145 | 4003 | 113 | 246568 | 24048 | 7D01O312 | LEA MT DREN | LEA 20 KV DREN 7D01O312 | 10.2532 | 2857.5998 | 838683.51 | 400 | 602129
41845 | 4003 | 2297 | 6804 | 912 | 7D33O312 | LEA MT DUMBRAVA - PT 35 33O312 | LES 20 KV DUMBRAVA - PT 358 SIBIU 7D33O | 7.4605 | 3581.0526 | 5523 | 480 | 703160
42224;42225 | 4003 | 118 | 74547 | 3998 | 7D33O313 | LEA MT DUMBRAVENI-SIGHISOARA | LEA 20 KV DUMBRAVENI-SIGHISOARA 7D33O31 | 18.6461 | 3356.6983 | 0 | 180 | 711105
41818 | 4003 | 126 | 704816 | 1115046 | 7D27O314 | LEA MT FANTANELE-SIGHISOARA | LEA 20 KV FANTANELE-SIGHISOARA | 0.6321 | 113.7773 | 7192000 | 180
41349 | 4003 | 132 | 72 | 1140 | 7D01O313 | LEA MT GABUD | LEA 20 KV GABUD 7D01O313 | 0.063158 | 26.5263 | 21600 | 420 | 605142
40904 | 4003 | 137 | 253 | 510 | 7D01O312 | LEA MT GILCEAG 1 | LEA 20 KV GILCEAG 1 7D01O312 | 0.49608 | 178.5882 | 1496 | 360 | 607178
40358 | 4003 | 138 | 855 | 101 | 7D01O312 | LEA MT GILCEAG-CUGIR | LEA 20 KV GILCEAG-CUGIR 7D01O312 | 8.4653 | 4063.3663 | 3762 | 480 | 607179
41399;41589 | 4003 | 144 | 90 | 758 | 7D21O312 | LEA MT HARGHITA II | LEA 20 KV HARGHITA II 7D21O312 | 0.11873 | 35.3232 | 16339.8 | 297.5 | 301021
42334 | 4003 | 146 | 200 | 257 | 7D08O312 | LEA MT HARSENI 1 ST FAGARAS | LEA 20 KV HARSENI 1 ST FAGARAS 7D08O31 | 0.77821 | 280.1556 | 0 | 360 | 243033
40891 | 4003 | 147 | 17 | 390 | 7D08O312 | LEA MT HARSENI 2 ST FAGARAS | LEA 20 KV HARSENI 2 ST FAGARAS 7D08O31 | 0.04359 | 10.4615 | 0 | 240 | 243034
40779 | 4003 | 148 | 1315 | 321 | 7D08O312 | LEA MT HOGHIZ 2 | LEA 20 KV HOGHIZ 2 7D08O312 | 4.0966 | 983.1776 | 0 | 240 | 248031
41503;41874 | 4003 | 149 | 7738592 | 2230092 | 7D27O314 | LEA MT HOGHIZ-TURZUN | LEA 20 KV HOGHIZ-TURZUN | 3.4701 | 1665.6372 | 14384000 | 480
40738;41361;41809;41920 | 4003 | 157 | 51428 | 9184 | 7D15O312 | LEA MT IRIGATII | LEA 20 KV IRIGATII 7D15O312 | 5.5997 | 2383.9155 | 329203.27 | 405 | 402008
40696;40756;41505;42033 | 4003 | 164 | 57800 | 4328 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-FANTANELE | LEA 20 KV LIVEZENI-FANTANELE 7D27O312 | 13.3549 | 5386.5804 | 0 | 390 | 507103
40979;41227;41372;41425;41761;41896;41908;41939 | 4003 | 165 | 106743 | 28040 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-ICLAND | LEA 20 KV LIVEZENI-ICLAND 7D27O312 | 3.8068 | 1827.2696 | 0 | 480 | 507102
41876 | 4003 | 168 | 13330 | 1936 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-RACIU | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 7D27O312 | 6.8853 | 3304.9587 | 155833.28 | 480 | 507101
41097 | 4003 | 169 | 10638 | 838 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-REGHIN | LEA 20 KV LIVEZENI-REGHIN 7D27O312 | 12.6945 | 6093.3652 | 0 | 480 | 507105
40612;41153 | 4003 | 171 | 128 | 9622 | 7D27O315 | LEA MT LUDUS-CIPAU | LEA 20 KV LUDUS-CIPAU 7D27O315 | 0.013303 | 6.3854 | 18841.6 | 480 | 508202
42265;42323 | 4003 | 176 | 35020 | 10368 | 7D27O312 | LEA MT LUDUS-SARMAS | LEA 20 KV LUDUS-SARMAS 7D27O312 | 3.3777 | 1621.2963 | 195087.24 | 480 | 508201
42255;42322 | 4003 | 177 | 22480 | 7222 | 7D27O312 | LEA MT LUDUS-TARNAVENI | LEA 20 KV LUDUS-TARNAVENI 7D27O312 | 3.1127 | 1494.1014 | 97269.6 | 480 | 508102
41899;42253 | 4003 | 178 | 4048 | 6356 | 7D27O312 | LEA MT LUDUS-VALEA FRATII | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O312 | 0.63688 | 286.5953 | 7998.48 | 450 | 508103
41855 | 4003 | 179 | 61695 | 4396 | 7D21O314 | LEA MT LUETA | LEA 20 KV LUETA 7D21O314 | 14.0343 | 3368.2439 | 104535 | 240 | 307002
41125 | 4003 | 181 | 21912 | 3415 | 7D15O313 | LEA MT LUNGA | LEA 20 KV LUNGA 7D15O313 | 6.4164 | 3079.8712 | 150261.76 | 480 | 405046
40569;42355 | 4003 | 182 | 9970 | 2184 | 7D01O313 | LEA MT LUPSA BAIA | LEA 20 KV LUPSA BAIA 7D01O313 | 4.565 | 3106.044 | 55218.4 | 660 | 613164
41833 | 4003 | 185 | 3798 | 216 | 7D33O314 | LEA MT MARSA-AVRIG1 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG1 7D33O314 | 17.5833 | 4220 | 1350 | 240 | 706060
41468 | 4003 | 1129 | 1222 | 2196 | 7D21O312 | LEA MT MOBILA M-CIUC 21O312 | LEA 20 KV MOBILA M-CIUC 7D21O312 | 0.55647 | 72.3406 | 1762.02 | 130 | 315001
41691 | 4003 | 213 | 451 | 61 | 7D15O313 | LEA MT ORAS 3 | LEA 20 KV ORAS 3 7D15O313 | 7.3934 | 3548.8525 | 13925.12 | 480 | 405048
42356 | 4003 | 1151 | 1800 | 884 | 7D21O313 | LEA MT ORAS I BORSEC 21O313 | LEA 20 KV ORAS I BORSEC 7D21O313 | 2.0362 | 855.2036 | 0 | 420 | 313008
41295 | 4003 | 1147 | 345 | 2965 | 7D21O313 | LEA MT ORAS I GHEORGHEN 21O313 | LEA 20 KV ORAS I GHEORGHENI 7D21O313 | 0.11636 | 20.9444 | 2300 | 180 | 309008
41527 | 4003 | 1144 | 11040 | 2291 | 7D21O314 | LEA MT ORAS VLAHITA 21O314 | LEA 20 KV ORAS VLAHITA 7D21O314 | 4.8189 | 1180.6198 | 10972.5 | 245 | 307003
40764 | 4003 | 220 | 1037 | 1719 | 7D33O314 | LEA MT ORLAT-GURA RAULUI | LEA 20 KV ORLAT-GURA RAULUI 7D33O314 | 0.60326 | 0 | 0 | 0 | 705053
41886 | 4003 | 2187 | 800 | 217 | 7D33O312 | LEA MT ORLAT-PALTINIS 33O312 | LEA 20 KV ORLAT-PALTINIS 7D33O312 | 3.6866 | 884.7926 | 1250 | 240 | 705054
40761;40762;40763;42358 | 4003 | 223 | 6760480 | 4460184 | 7D33O314 | LEA MT ORLAT-PT2 CRISTIAN | LEA 20 kV ORLAT-PT2 CRISTIAN | 1.5157 | 172.7299 | 7465296 | 141.25
40765;41240;41838 | 4003 | 225 | 139026 | 34992 | 7D33O312 | LEA MT ORLAT-SALISTE | LEA 20 KV ORLAT-SALISTE 7D33O312 | 3.9731 | 193.1336 | 13887.09 | 60 | 705055
41686 | 4003 | 226 | 27807 | 4132 | 7D15O312 | LEA MT OZUN | LEA 20 KV OZUN 7D15O312 | 6.7297 | 1615.121 | 144632.97 | 240 | 401005
42046;42069 | 4003 | 2327 | 30192 | 4768 | 7D08O312 | LEA MT PA 1 BRAN - FUND 08O313 | LEA 20 KV PA 1 BRAN - FUNDATA 7D08O312 | 6.3322 | 2754.5134 | 55420 | 435 | 262036
42396 | 4003 | 2326 | 17680 | 4886 | 7D08O313 | LEA MT PA 1 BRAN - PEST 08O313 | LEA 20 KV PA 1 BRAN - PESTERA - MAGURA | 3.6185 | 651.3303 | 69966 | 180 | 262021
41807 | 4003 | 2328 | 17408 | 2384 | 7D08O312 | LEA MT PA 1 BRAN - SIMO 08O313 | LEA 20 KV PA 1 BRAN - SIMON 7D08O312 | 7.302 | 3504.9664 | 81600 | 480 | 262036
40809;40810;40841;40842;41767;41825;41942;42190;42387 | 4003 | 2293 | 116865 | 39141 | 7D33O312 | LEA MT PA 1 OCNA - HASAG | LEA 20 KV PA1 OCNA SIBIULUI - HASAG 7D3 | 2.9857 | 676.6693 | 227796.66 | 198.3333 | 701222
41370 | 4003 | 1352 | 267 | 4782 | 7D08O312 | LEA MT PA 80 STUPINI - PA 90 | LEA 20 KV PA 80 STUPINI - PA 90 7D08O31 | 0.055834 | 6.7001 | 0 | 120 | 241015
40973 | 4003 | 2323 | 1656 | 3884 | 7D33O314 | LEA MT PA 9-CISNADIE | LEA 20 KV PA9-CISNADIE 7D33O314 | 0.42636 | 127.9094 | 1656 | 300 | 703033
40928;41263;41303;41839 | 4003 | 235 | 298497 | 46656 | 7D33O312 | LEA MT PA1 SALISTE-APOLD | LEA 20 KV PA1 SALISTE-APOLD 7D33O312 | 6.3978 | 776.3825 | 69600.42 | 160 | 705055
40766;41840 | 4003 | 236 | 279321 | 23328 | 7D33O312 | LEA MT PA1 SALISTE-TILISCA | LEA 20 KV PA1 SALISTE-TILISCA 7D33O312 | 11.9736 | 3815.6674 | 173730.33 | 215 | 705055
41733;41973;41991 | 4003 | 244 | 71280 | 10149 | 7D01O312 | LEA MT PETRESTI | LEA 20 KV PETRESTI 7D01O312 | 7.0234 | 4166.0183 | 113520 | 760 | 606110
41293 | 4003 | 246 | 55167 | 3247 | 7D15O312 | LEA MT PETROL 2 | LEA 20 KV PETROL 2 7D15O312 | 16.9901 | 8155.2695 | 210040.49 | 480 | 405050
41106 | 4003 | 247 | 22287 | 4132 | 7D15O312 | LEA MT POMPE APA OZUN | LEA 20 KV POMPE APA OZUN 7D15O312 | 5.3938 | 2265.3775 | 131175.21 | 420 | 401005
40541 | 4003 | 251 | 405 | 1002 | 7D08O312 | LEA MT PORCINE CODLEA | LEA 20 KV ST CODLEA - PORCINE 7D08O312 | 0.40419 | 169.7605 | 0 | 420 | 237030
41723;42293 | 4003 | 252 | 5330 | 416 | 7D08O312 | LEA MT PORCINE ST FAGARAS | LEA 20 KV CIP SERCAIA ST FAGARAS 7D08O | 12.8125 | 2887.5 | 0 | 225 | 243035
41292 | 4003 | 254 | 17220 | 2916 | 7D15O313 | LEA MT PREJMER | LEA 20 KV PREJMER 7D15O313 | 5.9053 | 2303.0864 | 52369.38 | 390 | 407043
41978 | 4003 | 2103 | 2431 | 2423 | 7D01O313 | LEA MT PT 17 OCNA 01O313 | LEA 20 KV PT 3 OCNA 7D01O313 | 1.0033 | 361.1886 | 9108 | 360 | 605143
41049 | 4003 | 259 | 2895 | 1565 | 7D01O312 | LEA MT PT 2 OCNA | LEA 20 KV PT 23 OCNA 7D01O312 | 1.8498 | 887.9233 | 19320 | 480 | 605145
41490 | 4003 | 260 | 3920 | 783 | 7D08O313 | LEA MT PT 5 HALCHIU | LEA 20 KV ST BOD - PT 5 HALCHIU 7D08O31 | 5.0064 | 1802.2989 | 0 | 360 | 233015
41450;41795 | 4003 | 1159 | 52071 | 4986 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-MIHES 7D27O312 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 7D27O312 | 10.4434 | 3444.8014 | 0 | 330 | 513102
42311 | 4003 | 1160 | 5049 | 2493 | 7D27O315 | LEA MT RACIU-MIHES 7D27O315 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 7D27O315 | 2.0253 | 972.13 | 33257.1 | 480 | 513102
41259;41575;41590;41697;41848;41849;41965 | 4003 | 279 | 180642 | 18277 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-REGHIN | LEA 20 KV RACIU-REGHIN 7D27O312 | 9.8836 | 4463.807 | 0 | 420 | 513103
41796;41979;41982 | 4003 | 1161 | 45967 | 7875 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-SARMAS | LEA 20 KV RACIU-SARMAS 7D27O312 | 5.8371 | 2792.6248 | 0 | 460 | 513101
42012 | 4003 | 1163 | 3552 | 1271 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-SAULIA 7D27O312 | LEA 20 KV RACIU-SAULIA 7D27O312 | 2.7946 | 1341.4319 | 0 | 480 | 513104
41231 | 4003 | 2329 | 210 | 77 | 7D33O312 | LEA MT RASINARI-PALTINIS | LEA 20 KV RASINARI-PALTINIS 7D33O312 | 2.7273 | 654.5455 | 742 | 240 | 703162
41618 | 4003 | 6 | 30702 | 2057 | 7D08O312 | LEA MT RECONSTRUCTIA | LEA 20 KV ST FELDIOARA - RECONSTRUCTIA | 14.9256 | 4477.686 | 150696 | 300 | 244004
41549;41945;41946;42408 | 4003 | 299 | 44037 | 16412 | 7D27O313 | LEA MT REGHIN-DEDA | LEA 20 KV REGHIN-DEDA 7D27O313 | 2.6832 | 896.8057 | 23940 | 334 | 511205
42333;42423 | 4003 | 300 | 53095 | 3964 | 7D27O313 | LEA MT REGHIN-GORNESTI | LEA 20 KV REGHIN-GORNESTI 7D27O313 | 13.3943 | 6429.2634 | 37000 | 480 | 511206
40936;41595 | 4003 | 1165 | 64008 | 7578 | 7D27O313 | LEA MT REGHIN-PADURENI | LEA 20 KV REGHIN-PADURENI 7D27O313 | 8.4466 | 2788.4751 | 22320 | 282 | 511208
40604;40643;40727;40728;41275;41536 | 4003 | 303 | 207550 | 28194 | 7D27O312 | LEA MT REGHIN-RACIU | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O312 | 7.3615 | 2000.9165 | 123340 | 287.5 | 511204
41352 | 4003 | 308 | 9728 | 2988 | 7D21O313 | LEA MT REMETEA | LEA 20 KV REMETEA 7D21O313 | 3.2557 | 1562.7309 | 0 | 480 | 309014
41381;41737 | 4003 | 313 | 81852 | 6144 | 7D01O312 | LEA MT RIMET | LEA 20 KV RIMET 7D01O312 | 13.3223 | 12463.7402 | 433196.58 | 690 | 603160
41955;42103;42120;42258 | 4003 | 315 | 36754 | 19712 | 7D21O312 | LEA MT SANDOMINIC | LEA 20 KV SANDOMINIC 7D21O312 | 1.8645 | 913.6526 | 225934.52 | 327.5 | 301018
42121 | 4003 | 317 | 6900 | 1649 | 7D21O312 | LEA MT SANSIMION I | LEA 20 KV SANSIMION I 7D21O312 | 4.1844 | 1841.1158 | 46889.4 | 440 | 304013
41673;42349 | 4003 | 318 | 306 | 6706 | 7D21O312 | LEA MT SANSIMION II | LEA 20 KV SANSIMION II 7D21O312 | 0.045631 | 9.1262 | 6437.22 | 240 | 304011
42045 | 4003 | 320 | 33740 | 5073 | 7D01O312 | LEA MT SEBES | LEA 20 KV SEBES 7D01O312 | 6.6509 | 3192.4305 | 153839 | 480 | 602105
40890;41327;41385;41704;42129;42298 | 4003 | 324 | 122059 | 14544 | 7D08O314 | LEA MT SEBES ST FAGARAS | LEA 20 KV SEBES ST FAGARAS 7D08O314 | 8.3924 | 1878.1312 | 0 | 305 | 243036
41398;42343 | 4003 | 325 | 5145 | 3554 | 7D01O312 | LEA MT SEBES-PIAN | LEA 20 KV SEBES-PIAN 7D01O312 | 1.4477 | 511.1142 | 10640 | 360 | 606112
40816;40859;40860;40899;40961 | 4003 | 2336 | 88504 | 20440 | 7D08O312 | LEA MT SERCAIA | LEA 20 KV SERCAIA 7D08O312 | 4.3299 | 1319.7417 | 0 | 264 | 248033
40888;40889;42031;42200 | 4003 | 327 | 18032 | 11696 | 7D08O312 | LEA MT SERCAIA ST FAGARAS | LEA 20 KV SERCAIA ST FAGARAS 7D08O312 | 1.5417 | 338.0899 | 0 | 270 | 243037
41831 | 4003 | 328 | 13 | 0 | 7D33O312 | LEA MT SIBIU NORD-AEROPORT | LEA 20 KV SIBIU NORD-AEROPORT 7D33O312 |  |  | 136 | 180 | 701008
41438 | 4003 | 2142 | 264 | 22 | 7D33O312 | LEA MT SIBIU NORD-PT57TURNISOR | LEA 20 KV SIBIU NORD-PT 484 SIBIU 7D33O | 12 | 4320 | 5434 | 360 | 701005
41852 | 4003 | 336 | 10140720 | 1115046 | 7D33O314 | LEA MT SIBIU NORD-SURA MARE | LEA 20 kV SIBIU NORD-SURA MARE | 9.0944 | 818.4997 | 1901420.96 | 90
41264;42198 | 4003 | 2294 | 35505 | 536 | 7D33O312 | LEA MT SIBIU SUD-PT344 33O312 | LEA 20 KV SIBIU SUD-PT344 SIBIU 7D33O31 | 66.2407 | 20642.9104 | 41202 | 390 | 750130
41692 | 4003 | 338 | 14872 | 1926 | 7D21O314 | LEA MT SIGHISOARA | LEA 20 KV SIGHISOARA 7D21O314 | 7.7217 | 2934.2471 | 76490.92 | 380 | 308018
40676;42369 | 4003 | 341 | 32414 | 4330 | 7D27O314 | LEA MT SIGHISOARA-CRISTUR | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 7D27O314 | 7.4859 | 1304.6374 | 95000 | 230 | 514104
41408 | 4003 | 369 | 231 | 202 | 7D15O312 | LEA MT ST 4 - L1 | LEA 20 KV ST 4 L1 7D15O312 | 1.1436 | 548.9109 | 17037.65 | 480 | 403013
40677 | 4003 | 372 | 13520 | 853 | 7D15O312 | LEA MT ST 8 - L1 | LEA 20 KV ST 8 / L1-ST.V CRISULUI 7D15O | 15.8499 | 6656.9754 | 54543.2 | 420 | 403015
40561 | 4003 | 1500 | 40 | 0 | 7D08O313 | LEA MT ST BOD - PA 80 STUPINI | LEA 20 KV ST BOD - PA 80 CONEX STUPINI |  |  | 0 | 300 | 233018
41521 | 4003 | 1474 | 13182 | 1986 | 7D08O312 | LEA MT ST CODLEA - TOHAN | LEA 20 KV ST CODLEA - VULCAN -TOHAN 7D0 | 6.6375 | 1194.7432 | 0 | 180 | 237042
41008 | 4003 | 1508 | 35 | 13 | 7D08O312 | LEA MT ST CODLEA-GHIMBAV-AV | LEA 20 KV ST CODLEA - GHIMBAV - AVICOLA | 2.6923 | 1292.3077 | 0 | 480 | 237020
41715 | 4003 | 2335 | 10935 | 5313 | 7D08O312 | LEA MT ST HOGHIZ-IF HOM 08O314 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O312 | 2.0582 | 617.4478 | 0 | 300 | 248032
42035 | 4003 | 1513 | 81 | 5313 | 7D08O314 | LEA MT ST HOGHIZ-IF HOMOROD | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 | 0.015246 | 7.3179 | 0 | 480 | 248032
42278 | 4003 | 1479 | 260 | 89 | 7D08O312 | LEA MT ST PREJMER - ST ZIZIN | LEA 20 KV ST PREJMER-ST ZIZIN 7D08O312 | 2.9213 | 1402.2472 | 2600 | 480 | 258018
41405;41406;42296 | 4003 | 1506 | 84524 | 7152 | 7D08O313 | LEA MT ST TOHAN-PA1-FUNDATA | LEA 20 KV ST TOHAN - PT 7 TOHANU NOU 7D | 11.8182 | 3212.8859 | 1289361.6 | 340 | 262036
40946;41225;41226 | 4003 | 1505 | 34840 | 14658 | 7D08O312 | LEA MT ST TOHAN-PA1-SIMON | LEA 20 KV ST TOHAN - PA 1 BRAN 7D08O312 | 2.3769 | 552.3537 | 391092 | 160 | 262021
41526 | 4003 | 1459 | 1014 | 2072 | 7D08O312 | LEA MT ST TOHAN-POIANA MARULUI | LEA 20 KV ST TOHAN - POIANA MARULUI 7D0 | 0.48938 | 146.8147 | 25116 | 300 | 262037
42007 | 4003 | 385 | 72726 | 4132 | 7D15O312 | LEA MT STATIA PREJMER | LEA 20 KV STATIA PREJMER 7D15O312 | 17.6007 | 7392.2846 | 733505.19 | 420 | 401005
42193 | 4003 | 387 | 8568 | 1464 | 7D01O312 | LEA MT STREMT | LEA 20 KV STREMT 7D01O312 | 5.8525 | 2106.8852 | 15919.68 | 360 | 604174
41656 | 4003 | 390 | 22260 | 3534 | 7D08O312 | LEA MT SUMERNA ST UCEA | LEA 20 KV SUMERNA ST UCEA 7D08O312 | 6.2988 | 2645.5008 | 42400 | 420 | 264020
41914;42373 | 4003 | 2351 | 6648 | 2466 | 7D33O314 | LEA MT TALMACIU - RAUL VADULUI | LEA 20 KV TALMACIU - RAUL VADULUI 7D33O | 2.6959 | 1245.9854 | 27441.6 | 367.5 | 704304
41464 | 4003 | 393 | 2920 | 2031 | 7D21O314 | LEA MT TARNAVA | LEA 20 KV TARNAVA 7D21O314 | 1.4377 | 316.2974 | 20240 | 220 | 308025
40739;41705;41875;42302;42383 | 4003 | 394 | 66248 | 9685 | 7D01O312 | LEA MT TARNAVENI | LEA 20 KV TARNAVENI 7D01O312 | 6.8403 | 1719.5498 | 206659.6 | 300 | 605147
40558 | 4003 | 405 | 27 | 2 | 7D01O312 | LEA MT TEIUS 2 | LEA 20 KV TEIUS 2 7D01O312 | 13.5 | 9720 | 105 | 720 | 602136
42104 | 4003 | 406 | 5863 | 1509 | 7D01O313 | LEA MT TEIUS TEIUS | LEA 20 KV TEIUS TEIUS 7D01O313 | 3.8854 | 1165.6064 | 27830 | 300 | 604175
41300 | 4003 | 411 | 3006256 | 1115046 | 7D21O314 | LEA MT TRATARE | LEA 20 KV TRATARE | 2.6961 | 585.0499 | 17759061.76 | 217
41346;41357;41415;41622 | 4003 | 413 | 41060 | 6232 | 7D01O313 | LEA MT TURDA | LEA 20 KV TURDA 7D01O313 | 6.5886 | 2573.6842 | 217267.2 | 360 | 605148
41412;41569 | 4003 | 414 | 7371 | 6870 | 7D15O312 | LEA MT TURIA | LEA 20 KV TURIA 7D15O312 | 1.0729 | 386.7249 | 9207.81 | 420 | 405051
40663;41102;41424;41897;42196;42216;42241 | 4003 | 418 | 185132 | 31423 | 7D27O312 | LEA MT UNGHENI-BAND | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 | 5.8916 | 2827.9719 | 0 | 480 | 581101
41799;42376 | 4003 | 420 | 7781 | 3752 | 7D27O312 | LEA MT UNGHENI-CRISTESTI | LEA 20 KV UNGHENI-CRISTESTI 7D27O312 | 2.0738 | 745.0906 | 0 | 270 | 581205
40649;40670;40821;40885;40980;40991;41426;42204 | 4003 | 421 | 226656 | 47024 | 7D27O312 | LEA MT UNGHENI-M NIRAJ | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 | 4.82 | 2313.6033 | 0 | 480 | 581103
40749 | 4003 | 423 | 426 | 1290 | 7D21O314 | LEA MT UNT | LEA 20 KV UNT 7D21O314 | 0.33023 | 158.5116 | 22300.8 | 480 | 308022
40564;41568 | 4003 | 427 | 36974 | 7544 | 7D15O312 | LEA MT VENETIA | LEA 20 KV VENETIA 7D15O312 | 4.9011 | 2348.0011 | 192615.54 | 330 | 405052
42179 | 4003 | 2669 | 987 | 2 | 7D33O314 | LEA MT VESTEM-MOHU-BUNG 33O314 | LEA 20 KV VESTEM-MOHU-BUNGARD-SELIMBAR+ | 493.5 | 222075 | 1470 | 450 | 750133
40579;40703;40736;40768;40845;42032;42060;42068 | 4003 | 428 | 69122 | 19376 | 7D15O312 | LEA MT VILCELE | LEA 20 KV VILCELE 7D15O312 | 3.5674 | 1606.0962 | 319655.62 | 461.25 | 401016
41709;41710 | 4003 | 429 | 88200 | 4304 | 7D01O312 | LEA MT VINT | LEA 20 KV VINT 7D01O312 | 20.4926 | 4951.0037 | 96376 | 420 | 606113
41802;41832 | 4003 | 431 | 2240 | 3402 | 7D15O312 | LEA MT VIRGHIS 2 | LEA 20 KV VIRGHIS 2 7D15O312 | 0.65844 | 355.5556 | 18366.32 | 540 | 404018
41421 | 4003 | 2389 | 4851 | 695 | 7D15O312 | LEA MT VIRGHIS 3 15O312 | LEA 20 KV VIRGHIS 3 7D15O312 | 6.9799 | 2931.5396 | 5714.31 | 420 | 404074
41956 | 4003 | 433 | 7209 | 1570 | 7D21O312 | LEA MT VLAHITA | LEA 20 KV VLAHITA 7D21O312 | 4.5917 | 1079.0541 | 227273.58 | 235 | 305024
41863;42252 | 4003 | 434 | 20 | 0 | 7D08O314 | LEA MT VOILA ST FAGARAS | LEA 20 KV VOILA ST FAGARAS 7D08O314 |  |  | 0 | 375 | 243038
40580;40692;40822;42029 | 4003 | 443 | 200659 | 13536 | 7D21O312 | LEA MT ZETEA | LEA 20 KV ZETEA 7D21O312 | 14.8241 | 4330.5242 | 1691260.96 | 276.25 | 305025
40594;40595 | 4003 | 448 | 747968 | 2230092 | 7D08O313 | LEA MT ZIZIN-PREJMER | LEA 20 kV ZIZIN-PREJMER | 0.3354 | 86.3649 | 15822400 | 257.5
41687 | 4003 | 516 | 9376 | 2133 | 7D27O312 | LES MT BARAJ-SONDA | LES 20 KV BARAJ-SONDA 7D27O312 | 4.3957 | 1978.0591 | 93840 | 450 | 502106
41147;41148;42011;42187 | 4003 | 518 | 18990 | 2728 | 7D27O312 | LES MT BARAJ-UNIRII2 | LES 20 KV BARAJ-UNIRII2 7D27O312 | 6.9611 | 2994.9413 | 0 | 405 | 502107
42295 | 4003 | 520 | 2268 | 3282 | 7D21O314 | LES MT BECLEAN | LES 20 KV BECLEAN 7D21O314 | 0.69104 | 331.7002 | 16957.44 | 480 | 306004
40735 | 4003 | 531 | 1260 | 1707 | 7D15O312 | LES MT CENTRU CALCUL | LES 20 KV CENTRU CALCUL 7D15O312 | 0.73814 | 354.3058 | 4769.28 | 480 | 401020
42005 | 4003 | 536 | 1974 | 3945 | 7D33O314 | LES MT CISNADIE-PT24 CISNADIE | LES 20 KV CISNADIE-PT24 CISNADIE 7D33O3 | 0.50038 | 120.0913 | 3738 | 240 | 704043
41653 | 4003 | 537 | 1092 | 205 | 7D33O314 | LES MT CISNADIE-PT5 CISNADIE | LES 20 KV CISNADIE-PT5 CISNADIE 7D33O31 | 5.3268 | 639.2195 | 1144 | 120 | 704040
41363;41554 | 4003 | 568 | 6500 | 5826 | 7D15O312 | LES MT FEEDER VIII | LES 20 KV FEEDER VIII 7D15O312 | 1.1157 | 535.5304 | 42099.2 | 480 | 401028
41230 | 4003 | 597 | 3165 | 3158 | 7D27O312 | LES MT LUDUS-ORAS3 | LES 20 KV LUDUS-ORAS3 7D27O312 | 1.0022 | 420.931 | 28014 | 420 | 508205
42256;42289 | 4003 | 811 | 3128 | 6298 | 7D01O312 | LES MT PT 124 ALBA | LES 20 KV PT 124 ALBA 7D01O312 | 0.49667 | 148.9997 | 16589.44 | 300 | 601184
41621 | 4003 | 2088 | 6754 | 2345 | 7D01O312 | LES MT PT 160 ALBA 01O312 | LES 20 KV PT 188 ALBA 7D01O312 | 2.8802 | 691.2409 | 9715.2 | 240 | 601188
41735 | 4003 | 822 | 1521 | 835 | 7D01O312 | LES MT PT 18 OCNA-MURES | LES 20 KV PT 18 OCNA-MURES 7D01O312 | 1.8216 | 710.4072 | 5023.2 | 390 | 605144
41311 | 4003 | 2573 | 152 | 2474 | 7D01O312 | LES MT PT 190 ALBA 01O312 | LES 20 KV PT 190 ALBA 7D01O312 | 0.061439 | 11.059 | 418 | 180 | 602223
41313;42071 | 4003 | 2572 | 3400 | 1142 | 7D01O312 | LES MT PT 200 ALBA 01O312 | LES 20 KV PT 200 ALBA 7D01O312 | 2.9772 | 982.4869 | 10200.9 | 330 | 602222
42043;42160;42380 | 4003 | 828 | 3990 | 5424 | 7D01O312 | LES MT PT 23 CUGIR | LES 6 KV PT 23 CUGIR 7D01O312 | 0.73562 | 382.0188 | 12318.6 | 530 | 608117
40772 | 4003 | 871 | 2718 | 3907 | 7D27O313 | LES MT REGHIN-FIDER PA1 | LES 20 KV REGHIN-FIDER PA1 7D27O313 | 0.69567 | 205.224 | 1800 | 295 | 511109
41847 | 4003 | 1491 | 4840 | 2903 | 7D08O312 | LES MT ST CODLEA - PT 8 | LES 20 KV ST CODLEA - PT 8 7D08O312 | 1.6672 | 700.2411 | 48944 | 420 | 237034
42008;42081;42357 | 4003 | 1143 | 11913 | 3264 | 7D21O314 | LES MT TRATARE 21O314 | LES 20 KV TRATARE 7D21O314 | 3.6498 | 1684.9985 | 112598.94 | 461.6667 | 306010
40605;40606 | 4003 | 1092 | 2520 | 416 | 7D21O312 | LES MT UZINA DE APA | LES 20 KV UZINA DE APA 7D21O312 | 6.0577 | 402.8365 | 5938.52 | 66.5 | 302024
40629;40630;40683;42155;42188;42234 | 4003 | 2393 | 40355 | 15612 | 7D27O312 | MT SANPAUL CIPAU | LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 7D27O312 | 2.5849 | 1240.7379 | 0 | 480 | 518104