## Raport
NUMERE | CLASS_ID | ID_BDI | CONSUMATORI_AFECTATI | CONSUMATORI_DESERVITI | CE | COD_SAP_LINIE | DESC_LF | SAIFI_LP_LINIE | SAIDI_LP_LINIE | ENERGIE_NELIVRATA | TIMP_MEDIU | TIP_PRODUCATOR
40776;40829;40862 | 4003 | 2320 | 1065 | 1613 | 7D33O312 | LEA 20 KV AGNITA - IGHIS | LEA 20 KV AGNITA - IGHIS 7D33O312 | 0.66026 | 233.0068 | 0 | 360 | 712401
41830;42416;42430 | 4003 | 2352 | 2730 | 313 | 7D33O314 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG10 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG10 7D33O314 | 8.722 | 2633.5463 | 1800 | 303.3333 | 706063
41287;41930 | 4003 | 2311 | 1659 | 2665 | 7D33O313 | LEA 20 KV MEDIAS-TEBA 7D33O313 | LEA 20 KV MEDIAS-TEBA 7D33O313 | 0.62251 | 196.8856 | 0 | 285 | 709084
41458 | 4003 | 2299 | 36 | 5217 | 7D08O314 | LEA MT FAGARAS 1 ST FAGARAS | LEA 20 KV FAGARAS 1 ST FAGARAS 7D08O31 | 0.0069005 | 0.82806 | 0 | 120 | 243025
41592 | 4003 | 2109 | 400 | 2593 | 7D01O312 | LEA MT ABRUD 3 01O312 | LEA 20 KV ABRUD 3 7D01O312 | 0.15426 | 64.7898 | 500 | 420 | 611169
40901;41283 | 4003 | 2099 | 1750 | 2593 | 7D01O313 | LEA MT ABRUD 3 01O313 | LEA 20 KV ABRUD 3 7D01O313 | 0.67489 | 601.6197 | 2600 | 720 | 611169
41488 | 4003 | 35 | 186 | 1625 | 7D33O314 | LEA MT AGNITA-BRUIU | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU 7D33O314 | 0.11446 | 34.3385 | 0 | 300 | 712114
40726;40750;40751;41222;41297;42319;42403 | 4003 | 36 | 6454 | 2324 | 7D33O314 | LEA MT AGNITA-CINCU | LEA 20 KV AGNITA-CINCU 7D33O314 | 2.7771 | 816.7384 | 0 | 334.2857 | 712116
40718 | 4003 | 39 | 174 | 3135 | 7D33O314 | LEA MT AGNITA-HOSMAN | LEA 20 KV AGNITA-HOSMAN 7D33O314 | 0.055502 | 26.6411 | 0 | 480 | 712109
40625;41245;41316;41444;42303 | 4003 | 42 | 1249 | 789 | 7D01O313 | LEA MT AIUD TEIUS | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 | 1.583 | 633.0038 | 5049.06 | 426 | 604170
41675 | 4003 | 46 | 64 | 3765 | 7D21O312 | LEA MT AMILEMN | LEA 20 KV AMILEMN 7D21O312 | 0.016999 | 5.0996 | 3873.38 | 300 | 301007
42429 | 4003 | 47 | 2451 | 5678 | 7D01O312 | LEA MT APOLD | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 | 0.43167 | 103.5999 | 1546 | 240 | 606109
42421 | 4003 | 50 | 315 | 2327 | 7D33O313 | LEA MT AUREL VLAICU-DIRLOS | LEA 20 KV AUREL VLAICU-DIRLOS 7D33O313 | 0.13537 | 24.3661 | 0 | 180 | 710101
41890;42063 | 4003 | 1135 | 416 | 230 | 7D21O314 | LEA MT AVICOLA CRISTUR 21O314 | LEA 20 KV AVICOLA CRISTUR 7D21O314 | 1.8087 | 271.0348 | 4238.87 | 149 | 308023
40782;41694;41816;42294 | 4003 | 55 | 3523 | 1517 | 7D15O312 | LEA MT AVICOLA SF GHEORGHE | LEA 20 KV AVICOLA SF GHEORGHE 7D15O312 | 2.3223 | 1090.679 | 48108.2 | 450 | 401002
40568 | 4003 | 57 | 1124 | 2021 | 7D01O313 | LEA MT AVRAM IANCU | LEA 20 KV AVRAM IANCU 7D01O313 | 0.55616 | 533.9139 | 15957.22 | 960 | 612121
40803;41315;41348;41792;42183;42427 | 4003 | 59 | 4955 | 2781 | 7D01O312 | LEA MT BAIA VIDOLM | LEA 20 KV BAIA VIDOLM 7D01O312 | 1.7817 | 929.493 | 31195.72 | 480 | 614163
42044;42113;42238 | 4003 | 60 | 1256 | 5770 | 7D01O312 | LEA MT BAITA | LEA 20 KV BAITA 7D01O312 | 0.21768 | 103.1127 | 13112.94 | 440 | 612122
41497 | 4003 | 2325 | 23 | 1318 | 7D01O312 | LEA MT BLAJ 01O313 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 | 0.017451 | 7.3293 | 785.68 | 420 | 604195
41019;41857;42152;42381 | 4003 | 85 | 1731 | 4132 | 7D33O314 | LEA MT CARTISOARA-CARTISAOARA1 | LEA 20 KV CARTISOARA-CARTISOARA1 7D33O3 | 0.41893 | 35.386 | 950 | 214.25 | 707068
42082;42290 | 4003 | 95 | 331 | 1650 | 7D01O312 | LEA MT CIMPENI-GURA ROSIE | LEA 20 KV CIMPENI-GURA ROSIE 7D01O312 | 0.20061 | 84.2545 | 1725.28 | 420 | 612103
40952;41760;41941;41983 | 4003 | 96 | 5187 | 1232 | 7D01O312 | LEA MT CIMPENI-LUPSA | LEA 20 KV CIMPENI-LUPSA 7D01O312 | 4.2102 | 1795.0812 | 6850 | 435 | 612127
41298;41299;41862;41869;42251 | 4003 | 97 | 1407 | 2966 | 7D08O312 | LEA MT CINCU ST FAGARAS | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 7D08O312 | 0.47438 | 153.9346 | 0 | 258 | 243024
40947;41150 | 4003 | 101 | 1294 | 3011 | 7D01O312 | LEA MT CIUMBRUD | LEA 20 KV CIUMBRUD 7D01O312 | 0.42976 | 206.2836 | 7199.63 | 480 | 603155
41330;42231 | 4003 | 103 | 1017 | 3762 | 7D01O312 | LEA MT COPSA | LEA 20 KV COPSA 7D01O312 | 0.27033 | 97.3206 | 3834.74 | 360 | 609140
41498 | 4003 | 105 | 1008 | 1925 | 7D33O313 | LEA MT COPSA-PT14 | LEA 20 KV COPSA-PT14 7D33O313 | 0.52364 | 251.3455 | 0 | 480 | 708077
40581;40846;41351;41880;41885;41995;42006;42223;42375 | 4003 | 108 | 5732 | 7540 | 7D21O314 | LEA MT CORUND NOU | LEA 20 KV CORUND NOU 7D21O314 | 0.76021 | 214.1977 | 42371.85 | 279.4444 | 515202
40799;40802;40804;41496;42080 | 4003 | 109 | 2004 | 2119 | 7D01O312 | LEA MT CRACIUNEL | LEA 20 KV CRACIUNEL 7D01O312 | 0.94573 | 196.9891 | 8144.02 | 324 | 609172
40619;40691;40886;41350;41540;41937;41962 | 4003 | 110 | 5627 | 3814 | 7D21O314 | LEA MT CRISTUR | LEA 20 KV CRISTUR 7D21O314 | 1.4754 | 392.7158 | 13377.91 | 289.4286 | 305021
41696;41743;41931;42004;42034;42267;42305;42379 | 4003 | 111 | 2202 | 3962 | 7D01O312 | LEA MT CUGIR-SEBES | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 | 0.55578 | 269.2277 | 10201.79 | 495 | 608107
41040;41608;41695;41706;41895;42145 | 4003 | 113 | 5032 | 4008 | 7D01O312 | LEA MT DREN | LEA 20 KV DREN 7D01O312 | 1.2555 | 349.9102 | 17115.99 | 400 | 602129
41845 | 4003 | 2297 | 324 | 912 | 7D33O312 | LEA MT DUMBRAVA - PT 35 33O312 | LES 20 KV DUMBRAVA - PT 358 SIBIU 7D33O | 0.35526 | 170.5263 | 263 | 480 | 703160
42224;42225 | 4003 | 118 | 2761 | 1999 | 7D33O313 | LEA MT DUMBRAVENI-SIGHISOARA | LEA 20 KV DUMBRAVENI-SIGHISOARA 7D33O31 | 1.3812 | 248.6443 | 0 | 180 | 711105
41818 | 4003 | 126 | 49 | 1115046 | 7D27O314 | LEA MT FANTANELE-SIGHISOARA | LEA 20 KV FANTANELE-SIGHISOARA | 4.3944e-05 | 0.00791 | 500 | 180
41349 | 4003 | 132 | 4 | 1140 | 7D01O313 | LEA MT GABUD | LEA 20 KV GABUD 7D01O313 | 0.0035088 | 1.4737 | 1200 | 420 | 605142
40904 | 4003 | 137 | 23 | 510 | 7D01O312 | LEA MT GILCEAG 1 | LEA 20 KV GILCEAG 1 7D01O312 | 0.045098 | 16.2353 | 136 | 360 | 607178
40358 | 4003 | 138 | 45 | 101 | 7D01O312 | LEA MT GILCEAG-CUGIR | LEA 20 KV GILCEAG-CUGIR 7D01O312 | 0.44554 | 213.8614 | 198 | 480 | 607179
41399;41589 | 4003 | 144 | 6 | 379 | 7D21O312 | LEA MT HARGHITA II | LEA 20 KV HARGHITA II 7D21O312 | 0.015831 | 4.7098 | 1089.32 | 297.5 | 301021
42334 | 4003 | 146 | 10 | 257 | 7D08O312 | LEA MT HARSENI 1 ST FAGARAS | LEA 20 KV HARSENI 1 ST FAGARAS 7D08O31 | 0.038911 | 14.0078 | 0 | 360 | 243033
40891 | 4003 | 147 | 1 | 390 | 7D08O312 | LEA MT HARSENI 2 ST FAGARAS | LEA 20 KV HARSENI 2 ST FAGARAS 7D08O31 | 0.0025641 | 0.61538 | 0 | 240 | 243034
40779 | 4003 | 148 | 263 | 321 | 7D08O312 | LEA MT HOGHIZ 2 | LEA 20 KV HOGHIZ 2 7D08O312 | 0.81931 | 196.6355 | 0 | 240 | 248031
41503;41874 | 4003 | 149 | 538 | 1115046 | 7D27O314 | LEA MT HOGHIZ-TURZUN | LEA 20 KV HOGHIZ-TURZUN | 0.00048249 | 0.2316 | 1000 | 480
40738;41361;41809;41920 | 4003 | 157 | 1196 | 2296 | 7D15O312 | LEA MT IRIGATII | LEA 20 KV IRIGATII 7D15O312 | 0.52091 | 221.7596 | 7655.89 | 405 | 402008
40696;40756;41505;42033 | 4003 | 164 | 1700 | 1082 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-FANTANELE | LEA 20 KV LIVEZENI-FANTANELE 7D27O312 | 1.5712 | 633.7153 | 0 | 390 | 507103
40979;41227;41372;41425;41761;41896;41908;41939 | 4003 | 165 | 2093 | 3505 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-ICLAND | LEA 20 KV LIVEZENI-ICLAND 7D27O312 | 0.59715 | 286.6305 | 0 | 480 | 507102
41876 | 4003 | 168 | 430 | 1936 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-RACIU | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 7D27O312 | 0.22211 | 106.6116 | 5026.88 | 480 | 507101
41097 | 4003 | 169 | 591 | 838 | 7D27O312 | LEA MT LIVEZENI-REGHIN | LEA 20 KV LIVEZENI-REGHIN 7D27O312 | 0.70525 | 338.5203 | 0 | 480 | 507105
40612;41153 | 4003 | 171 | 2 | 4811 | 7D27O315 | LEA MT LUDUS-CIPAU | LEA 20 KV LUDUS-CIPAU 7D27O315 | 0.00041571 | 0.19954 | 294.4 | 480 | 508202
42265;42323 | 4003 | 176 | 515 | 5184 | 7D27O312 | LEA MT LUDUS-SARMAS | LEA 20 KV LUDUS-SARMAS 7D27O312 | 0.099344 | 47.6852 | 2868.93 | 480 | 508201
42255;42322 | 4003 | 177 | 562 | 3611 | 7D27O312 | LEA MT LUDUS-TARNAVENI | LEA 20 KV LUDUS-TARNAVENI 7D27O312 | 0.15564 | 74.7051 | 2431.74 | 480 | 508102
41899;42253 | 4003 | 178 | 88 | 3178 | 7D27O312 | LEA MT LUDUS-VALEA FRATII | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O312 | 0.02769 | 12.4607 | 173.88 | 450 | 508103
41855 | 4003 | 179 | 1371 | 4396 | 7D21O314 | LEA MT LUETA | LEA 20 KV LUETA 7D21O314 | 0.31187 | 74.8499 | 2323 | 240 | 307002
41125 | 4003 | 181 | 498 | 3415 | 7D15O313 | LEA MT LUNGA | LEA 20 KV LUNGA 7D15O313 | 0.14583 | 69.9971 | 3415.04 | 480 | 405046
40569;42355 | 4003 | 182 | 997 | 1092 | 7D01O313 | LEA MT LUPSA BAIA | LEA 20 KV LUPSA BAIA 7D01O313 | 0.913 | 621.2088 | 5521.84 | 660 | 613164
41833 | 4003 | 185 | 422 | 216 | 7D33O314 | LEA MT MARSA-AVRIG1 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG1 7D33O314 | 1.9537 | 468.8889 | 150 | 240 | 706060
41468 | 4003 | 1129 | 47 | 2196 | 7D21O312 | LEA MT MOBILA M-CIUC 21O312 | LEA 20 KV MOBILA M-CIUC 7D21O312 | 0.021403 | 2.7823 | 67.77 | 130 | 315001
41691 | 4003 | 213 | 41 | 61 | 7D15O313 | LEA MT ORAS 3 | LEA 20 KV ORAS 3 7D15O313 | 0.67213 | 322.623 | 1265.92 | 480 | 405048
42356 | 4003 | 1151 | 100 | 884 | 7D21O313 | LEA MT ORAS I BORSEC 21O313 | LEA 20 KV ORAS I BORSEC 7D21O313 | 0.11312 | 47.5113 | 0 | 420 | 313008
41295 | 4003 | 1147 | 15 | 2965 | 7D21O313 | LEA MT ORAS I GHEORGHEN 21O313 | LEA 20 KV ORAS I GHEORGHENI 7D21O313 | 0.005059 | 0.91062 | 100 | 180 | 309008
41527 | 4003 | 1144 | 368 | 2291 | 7D21O314 | LEA MT ORAS VLAHITA 21O314 | LEA 20 KV ORAS VLAHITA 7D21O314 | 0.16063 | 39.354 | 365.75 | 245 | 307003
40764 | 4003 | 220 | 61 | 1719 | 7D33O314 | LEA MT ORLAT-GURA RAULUI | LEA 20 KV ORLAT-GURA RAULUI 7D33O314 | 0.035486 | 0 | 0 | 0 | 705053
41886 | 4003 | 2187 | 32 | 217 | 7D33O312 | LEA MT ORLAT-PALTINIS 33O312 | LEA 20 KV ORLAT-PALTINIS 7D33O312 | 0.14747 | 35.3917 | 50 | 240 | 705054
40761;40762;40763;42358 | 4003 | 223 | 470 | 1115046 | 7D33O314 | LEA MT ORLAT-PT2 CRISTIAN | LEA 20 kV ORLAT-PT2 CRISTIAN | 0.00042151 | 0.048034 | 519 | 141.25
40765;41240;41838 | 4003 | 225 | 986 | 11664 | 7D33O312 | LEA MT ORLAT-SALISTE | LEA 20 KV ORLAT-SALISTE 7D33O312 | 0.084534 | 4.1092 | 98.49 | 60 | 705055
41686 | 4003 | 226 | 403 | 4132 | 7D15O312 | LEA MT OZUN | LEA 20 KV OZUN 7D15O312 | 0.097531 | 23.4076 | 2096.13 | 240 | 401005
42046;42069 | 4003 | 2327 | 444 | 2384 | 7D08O312 | LEA MT PA 1 BRAN - FUND 08O313 | LEA 20 KV PA 1 BRAN - FUNDATA 7D08O312 | 0.18624 | 81.0151 | 815 | 435 | 262036
42396 | 4003 | 2326 | 272 | 4886 | 7D08O313 | LEA MT PA 1 BRAN - PEST 08O313 | LEA 20 KV PA 1 BRAN - PESTERA - MAGURA | 0.055669 | 10.0205 | 1076.4 | 180 | 262021
41807 | 4003 | 2328 | 256 | 2384 | 7D08O312 | LEA MT PA 1 BRAN - SIMO 08O313 | LEA 20 KV PA 1 BRAN - SIMON 7D08O312 | 0.10738 | 51.5436 | 1200 | 480 | 262036
40809;40810;40841;40842;41767;41825;41942;42190;42387 | 4003 | 2293 | 1855 | 4349 | 7D33O312 | LEA MT PA 1 OCNA - HASAG | LEA 20 KV PA1 OCNA SIBIULUI - HASAG 7D3 | 0.42653 | 96.667 | 3615.82 | 198.3333 | 701222
41370 | 4003 | 1352 | 3 | 4782 | 7D08O312 | LEA MT PA 80 STUPINI - PA 90 | LEA 20 KV PA 80 STUPINI - PA 90 7D08O31 | 0.00062735 | 0.075282 | 0 | 120 | 241015
40973 | 4003 | 2323 | 24 | 3884 | 7D33O314 | LEA MT PA 9-CISNADIE | LEA 20 KV PA9-CISNADIE 7D33O314 | 0.0061792 | 1.8538 | 24 | 300 | 703033
40928;41263;41303;41839 | 4003 | 235 | 2117 | 11664 | 7D33O312 | LEA MT PA1 SALISTE-APOLD | LEA 20 KV PA1 SALISTE-APOLD 7D33O312 | 0.1815 | 22.025 | 493.62 | 160 | 705055
40766;41840 | 4003 | 236 | 1981 | 11664 | 7D33O312 | LEA MT PA1 SALISTE-TILISCA | LEA 20 KV PA1 SALISTE-TILISCA 7D33O312 | 0.16984 | 54.1229 | 1232.13 | 215 | 705055
41733;41973;41991 | 4003 | 244 | 1080 | 3383 | 7D01O312 | LEA MT PETRESTI | LEA 20 KV PETRESTI 7D01O312 | 0.31924 | 189.3645 | 1720 | 760 | 606110
41293 | 4003 | 246 | 1491 | 3247 | 7D15O312 | LEA MT PETROL 2 | LEA 20 KV PETROL 2 7D15O312 | 0.45919 | 220.4127 | 5676.77 | 480 | 405050
41106 | 4003 | 247 | 323 | 4132 | 7D15O312 | LEA MT POMPE APA OZUN | LEA 20 KV POMPE APA OZUN 7D15O312 | 0.07817 | 32.8316 | 1901.09 | 420 | 401005
40541 | 4003 | 251 | 15 | 1002 | 7D08O312 | LEA MT PORCINE CODLEA | LEA 20 KV ST CODLEA - PORCINE 7D08O312 | 0.01497 | 6.2874 | 0 | 420 | 237030
41723;42293 | 4003 | 252 | 410 | 208 | 7D08O312 | LEA MT PORCINE ST FAGARAS | LEA 20 KV CIP SERCAIA ST FAGARAS 7D08O | 1.9712 | 444.2308 | 0 | 225 | 243035
41292 | 4003 | 254 | 410 | 2916 | 7D15O313 | LEA MT PREJMER | LEA 20 KV PREJMER 7D15O313 | 0.1406 | 54.8354 | 1246.89 | 390 | 407043
41978 | 4003 | 2103 | 221 | 2423 | 7D01O313 | LEA MT PT 17 OCNA 01O313 | LEA 20 KV PT 3 OCNA 7D01O313 | 0.091209 | 32.8353 | 828 | 360 | 605143
41049 | 4003 | 259 | 193 | 1565 | 7D01O312 | LEA MT PT 2 OCNA | LEA 20 KV PT 23 OCNA 7D01O312 | 0.12332 | 59.1949 | 1288 | 480 | 605145
41490 | 4003 | 260 | 280 | 783 | 7D08O313 | LEA MT PT 5 HALCHIU | LEA 20 KV ST BOD - PT 5 HALCHIU 7D08O31 | 0.3576 | 128.7356 | 0 | 360 | 233015
41450;41795 | 4003 | 1159 | 1021 | 2493 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-MIHES 7D27O312 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 7D27O312 | 0.40955 | 135.0903 | 0 | 330 | 513102
42311 | 4003 | 1160 | 99 | 2493 | 7D27O315 | LEA MT RACIU-MIHES 7D27O315 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 7D27O315 | 0.039711 | 19.0614 | 652.1 | 480 | 513102
41259;41575;41590;41697;41848;41849;41965 | 4003 | 279 | 4301 | 2611 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-REGHIN | LEA 20 KV RACIU-REGHIN 7D27O312 | 1.6473 | 743.9678 | 0 | 420 | 513103
41796;41979;41982 | 4003 | 1161 | 1069 | 2625 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-SARMAS | LEA 20 KV RACIU-SARMAS 7D27O312 | 0.40724 | 194.8343 | 0 | 460 | 513101
42012 | 4003 | 1163 | 111 | 1271 | 7D27O312 | LEA MT RACIU-SAULIA 7D27O312 | LEA 20 KV RACIU-SAULIA 7D27O312 | 0.087333 | 41.9197 | 0 | 480 | 513104
41231 | 4003 | 2329 | 15 | 77 | 7D33O312 | LEA MT RASINARI-PALTINIS | LEA 20 KV RASINARI-PALTINIS 7D33O312 | 0.19481 | 46.7532 | 53 | 240 | 703162
41618 | 4003 | 6 | 731 | 2057 | 7D08O312 | LEA MT RECONSTRUCTIA | LEA 20 KV ST FELDIOARA - RECONSTRUCTIA | 0.35537 | 106.6116 | 3588 | 300 | 244004
41549;41945;41946;42408 | 4003 | 299 | 699 | 4103 | 7D27O313 | LEA MT REGHIN-DEDA | LEA 20 KV REGHIN-DEDA 7D27O313 | 0.17036 | 56.94 | 380 | 334 | 511205
42333;42423 | 4003 | 300 | 1435 | 1982 | 7D27O313 | LEA MT REGHIN-GORNESTI | LEA 20 KV REGHIN-GORNESTI 7D27O313 | 0.72402 | 347.5277 | 1000 | 480 | 511206
40936;41595 | 4003 | 1165 | 1778 | 3789 | 7D27O313 | LEA MT REGHIN-PADURENI | LEA 20 KV REGHIN-PADURENI 7D27O313 | 0.46925 | 154.9153 | 620 | 282 | 511208
40604;40643;40727;40728;41275;41536 | 4003 | 303 | 2965 | 4699 | 7D27O312 | LEA MT REGHIN-RACIU | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O312 | 0.63099 | 171.5071 | 1762 | 287.5 | 511204
41352 | 4003 | 308 | 304 | 2988 | 7D21O313 | LEA MT REMETEA | LEA 20 KV REMETEA 7D21O313 | 0.10174 | 48.8353 | 0 | 480 | 309014
41381;41737 | 4003 | 313 | 1436 | 3072 | 7D01O312 | LEA MT RIMET | LEA 20 KV RIMET 7D01O312 | 0.46745 | 437.3242 | 7599.94 | 690 | 603160
41955;42103;42120;42258 | 4003 | 315 | 799 | 4928 | 7D21O312 | LEA MT SANDOMINIC | LEA 20 KV SANDOMINIC 7D21O312 | 0.16213 | 79.4481 | 4911.62 | 327.5 | 301018
42121 | 4003 | 317 | 345 | 1649 | 7D21O312 | LEA MT SANSIMION I | LEA 20 KV SANSIMION I 7D21O312 | 0.20922 | 92.0558 | 2344.47 | 440 | 304013
41673;42349 | 4003 | 318 | 6 | 3353 | 7D21O312 | LEA MT SANSIMION II | LEA 20 KV SANSIMION II 7D21O312 | 0.0017894 | 0.35789 | 126.22 | 240 | 304011
42045 | 4003 | 320 | 482 | 5073 | 7D01O312 | LEA MT SEBES | LEA 20 KV SEBES 7D01O312 | 0.095013 | 45.6062 | 2197.7 | 480 | 602105
40890;41327;41385;41704;42129;42298 | 4003 | 324 | 2491 | 2424 | 7D08O314 | LEA MT SEBES ST FAGARAS | LEA 20 KV SEBES ST FAGARAS 7D08O314 | 1.0276 | 229.9752 | 0 | 305 | 243036
41398;42343 | 4003 | 325 | 147 | 1777 | 7D01O312 | LEA MT SEBES-PIAN | LEA 20 KV SEBES-PIAN 7D01O312 | 0.082724 | 29.2065 | 304 | 360 | 606112
40816;40859;40860;40899;40961 | 4003 | 2336 | 1702 | 4088 | 7D08O312 | LEA MT SERCAIA | LEA 20 KV SERCAIA 7D08O312 | 0.41634 | 126.8982 | 0 | 264 | 248033
40888;40889;42031;42200 | 4003 | 327 | 368 | 2924 | 7D08O312 | LEA MT SERCAIA ST FAGARAS | LEA 20 KV SERCAIA ST FAGARAS 7D08O312 | 0.12585 | 27.5992 | 0 | 270 | 243037
41831 | 4003 | 328 | 13 | 0 | 7D33O312 | LEA MT SIBIU NORD-AEROPORT | LEA 20 KV SIBIU NORD-AEROPORT 7D33O312 |  |  | 136 | 180 | 701008
41438 | 4003 | 2142 | 12 | 22 | 7D33O312 | LEA MT SIBIU NORD-PT57TURNISOR | LEA 20 KV SIBIU NORD-PT 484 SIBIU 7D33O | 0.54545 | 196.3636 | 247 | 360 | 701005
41852 | 4003 | 336 | 705 | 1115046 | 7D33O314 | LEA MT SIBIU NORD-SURA MARE | LEA 20 kV SIBIU NORD-SURA MARE | 0.00063226 | 0.056903 | 132.19 | 90
41264;42198 | 4003 | 2294 | 1315 | 268 | 7D33O312 | LEA MT SIBIU SUD-PT344 33O312 | LEA 20 KV SIBIU SUD-PT344 SIBIU 7D33O31 | 4.9067 | 1529.1045 | 1526 | 390 | 750130
41692 | 4003 | 338 | 676 | 1926 | 7D21O314 | LEA MT SIGHISOARA | LEA 20 KV SIGHISOARA 7D21O314 | 0.35099 | 133.3749 | 3476.86 | 380 | 308018
40676;42369 | 4003 | 341 | 853 | 2165 | 7D27O314 | LEA MT SIGHISOARA-CRISTUR | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 7D27O314 | 0.394 | 68.6651 | 2500 | 230 | 514104
41408 | 4003 | 369 | 33 | 202 | 7D15O312 | LEA MT ST 4 - L1 | LEA 20 KV ST 4 L1 7D15O312 | 0.16337 | 78.4158 | 2433.95 | 480 | 403013
40677 | 4003 | 372 | 845 | 853 | 7D15O312 | LEA MT ST 8 - L1 | LEA 20 KV ST 8 / L1-ST.V CRISULUI 7D15O | 0.99062 | 416.061 | 3408.95 | 420 | 403015
40561 | 4003 | 1500 | 40 | 0 | 7D08O313 | LEA MT ST BOD - PA 80 STUPINI | LEA 20 KV ST BOD - PA 80 CONEX STUPINI |  |  | 0 | 300 | 233018
41521 | 4003 | 1474 | 507 | 1986 | 7D08O312 | LEA MT ST CODLEA - TOHAN | LEA 20 KV ST CODLEA - VULCAN -TOHAN 7D0 | 0.25529 | 45.9517 | 0 | 180 | 237042
41008 | 4003 | 1508 | 1 | 13 | 7D08O312 | LEA MT ST CODLEA-GHIMBAV-AV | LEA 20 KV ST CODLEA - GHIMBAV - AVICOLA | 0.076923 | 36.9231 | 0 | 480 | 237020
41715 | 4003 | 2335 | 135 | 5313 | 7D08O312 | LEA MT ST HOGHIZ-IF HOM 08O314 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O312 | 0.025409 | 7.6228 | 0 | 300 | 248032
42035 | 4003 | 1513 | 1 | 5313 | 7D08O314 | LEA MT ST HOGHIZ-IF HOMOROD | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 | 0.00018822 | 0.090344 | 0 | 480 | 248032
42278 | 4003 | 1479 | 10 | 89 | 7D08O312 | LEA MT ST PREJMER - ST ZIZIN | LEA 20 KV ST PREJMER-ST ZIZIN 7D08O312 | 0.11236 | 53.9326 | 100 | 480 | 258018
41405;41406;42296 | 4003 | 1506 | 1243 | 2384 | 7D08O313 | LEA MT ST TOHAN-PA1-FUNDATA | LEA 20 KV ST TOHAN - PT 7 TOHANU NOU 7D | 0.52139 | 141.745 | 18961.2 | 340 | 262036
40946;41225;41226 | 4003 | 1505 | 536 | 4886 | 7D08O312 | LEA MT ST TOHAN-PA1-SIMON | LEA 20 KV ST TOHAN - PA 1 BRAN 7D08O312 | 0.1097 | 25.4932 | 6016.8 | 160 | 262021
41526 | 4003 | 1459 | 26 | 2072 | 7D08O312 | LEA MT ST TOHAN-POIANA MARULUI | LEA 20 KV ST TOHAN - POIANA MARULUI 7D0 | 0.012548 | 3.7645 | 644 | 300 | 262037
42007 | 4003 | 385 | 1054 | 4132 | 7D15O312 | LEA MT STATIA PREJMER | LEA 20 KV STATIA PREJMER 7D15O312 | 0.25508 | 107.1346 | 10630.51 | 420 | 401005
42193 | 4003 | 387 | 306 | 1464 | 7D01O312 | LEA MT STREMT | LEA 20 KV STREMT 7D01O312 | 0.20902 | 75.2459 | 568.56 | 360 | 604174
41656 | 4003 | 390 | 420 | 3534 | 7D08O312 | LEA MT SUMERNA ST UCEA | LEA 20 KV SUMERNA ST UCEA 7D08O312 | 0.11885 | 49.9151 | 800 | 420 | 264020
41914;42373 | 4003 | 2351 | 277 | 1233 | 7D33O314 | LEA MT TALMACIU - RAUL VADULUI | LEA 20 KV TALMACIU - RAUL VADULUI 7D33O | 0.22466 | 103.8321 | 1143.4 | 367.5 | 704304
41464 | 4003 | 393 | 146 | 2031 | 7D21O314 | LEA MT TARNAVA | LEA 20 KV TARNAVA 7D21O314 | 0.071886 | 15.8149 | 1012 | 220 | 308025
40739;41705;41875;42302;42383 | 4003 | 394 | 2366 | 1937 | 7D01O312 | LEA MT TARNAVENI | LEA 20 KV TARNAVENI 7D01O312 | 1.2215 | 307.0625 | 7380.7 | 300 | 605147
40558 | 4003 | 405 | 9 | 2 | 7D01O312 | LEA MT TEIUS 2 | LEA 20 KV TEIUS 2 7D01O312 | 4.5 | 3240 | 35 | 720 | 602136
42104 | 4003 | 406 | 533 | 1509 | 7D01O313 | LEA MT TEIUS TEIUS | LEA 20 KV TEIUS TEIUS 7D01O313 | 0.35321 | 105.9642 | 2530 | 300 | 604175
41300 | 4003 | 411 | 209 | 1115046 | 7D21O314 | LEA MT TRATARE | LEA 20 KV TRATARE | 0.00018744 | 0.040674 | 1234.64 | 217
41346;41357;41415;41622 | 4003 | 413 | 2053 | 1558 | 7D01O313 | LEA MT TURDA | LEA 20 KV TURDA 7D01O313 | 1.3177 | 514.7368 | 10863.36 | 360 | 605148
41412;41569 | 4003 | 414 | 273 | 3435 | 7D15O312 | LEA MT TURIA | LEA 20 KV TURIA 7D15O312 | 0.079476 | 28.6463 | 341.03 | 420 | 405051
40663;41102;41424;41897;42196;42216;42241 | 4003 | 418 | 2986 | 4489 | 7D27O312 | LEA MT UNGHENI-BAND | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 | 0.66518 | 319.2871 | 0 | 480 | 581101
41799;42376 | 4003 | 420 | 251 | 1876 | 7D27O312 | LEA MT UNGHENI-CRISTESTI | LEA 20 KV UNGHENI-CRISTESTI 7D27O312 | 0.1338 | 48.0704 | 0 | 270 | 581205
40649;40670;40821;40885;40980;40991;41426;42204 | 4003 | 421 | 3148 | 5878 | 7D27O312 | LEA MT UNGHENI-M NIRAJ | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 | 0.53556 | 257.067 | 0 | 480 | 581103
40749 | 4003 | 423 | 71 | 1290 | 7D21O314 | LEA MT UNT | LEA 20 KV UNT 7D21O314 | 0.055039 | 26.4186 | 3716.8 | 480 | 308022
40564;41568 | 4003 | 427 | 973 | 3772 | 7D15O312 | LEA MT VENETIA | LEA 20 KV VENETIA 7D15O312 | 0.25795 | 123.579 | 5068.83 | 330 | 405052
42179 | 4003 | 2669 | 329 | 2 | 7D33O314 | LEA MT VESTEM-MOHU-BUNG 33O314 | LEA 20 KV VESTEM-MOHU-BUNGARD-SELIMBAR+ | 164.5 | 74025 | 490 | 450 | 750133
40579;40703;40736;40768;40845;42032;42060;42068 | 4003 | 428 | 1819 | 2422 | 7D15O312 | LEA MT VILCELE | LEA 20 KV VILCELE 7D15O312 | 0.75103 | 338.1255 | 8411.99 | 461.25 | 401016
41709;41710 | 4003 | 429 | 1575 | 2152 | 7D01O312 | LEA MT VINT | LEA 20 KV VINT 7D01O312 | 0.73188 | 176.8216 | 1721 | 420 | 606113
41802;41832 | 4003 | 431 | 80 | 1701 | 7D15O312 | LEA MT VIRGHIS 2 | LEA 20 KV VIRGHIS 2 7D15O312 | 0.047031 | 25.3968 | 655.94 | 540 | 404018
41421 | 4003 | 2389 | 693 | 695 | 7D15O312 | LEA MT VIRGHIS 3 15O312 | LEA 20 KV VIRGHIS 3 7D15O312 | 0.99712 | 418.7914 | 816.33 | 420 | 404074
41956 | 4003 | 433 | 267 | 1570 | 7D21O312 | LEA MT VLAHITA | LEA 20 KV VLAHITA 7D21O312 | 0.17006 | 39.965 | 8417.54 | 235 | 305024
41863;42252 | 4003 | 434 | 4 | 0 | 7D08O314 | LEA MT VOILA ST FAGARAS | LEA 20 KV VOILA ST FAGARAS 7D08O314 |  |  | 0 | 375 | 243038
40580;40692;40822;42029 | 4003 | 443 | 3401 | 3384 | 7D21O312 | LEA MT ZETEA | LEA 20 KV ZETEA 7D21O312 | 1.005 | 293.5949 | 28665.44 | 276.25 | 305025
40594;40595 | 4003 | 448 | 52 | 1115046 | 7D08O313 | LEA MT ZIZIN-PREJMER | LEA 20 kV ZIZIN-PREJMER | 4.6635e-05 | 0.012008 | 1100 | 257.5
41687 | 4003 | 516 | 293 | 2133 | 7D27O312 | LES MT BARAJ-SONDA | LES 20 KV BARAJ-SONDA 7D27O312 | 0.13737 | 61.8143 | 2932.5 | 450 | 502106
41147;41148;42011;42187 | 4003 | 518 | 1899 | 682 | 7D27O312 | LES MT BARAJ-UNIRII2 | LES 20 KV BARAJ-UNIRII2 7D27O312 | 2.7845 | 1197.9765 | 0 | 405 | 502107
42295 | 4003 | 520 | 189 | 3282 | 7D21O314 | LES MT BECLEAN | LES 20 KV BECLEAN 7D21O314 | 0.057587 | 27.6417 | 1413.12 | 480 | 306004
40735 | 4003 | 531 | 140 | 1707 | 7D15O312 | LES MT CENTRU CALCUL | LES 20 KV CENTRU CALCUL 7D15O312 | 0.082015 | 39.3673 | 529.92 | 480 | 401020
42005 | 4003 | 536 | 94 | 3945 | 7D33O314 | LES MT CISNADIE-PT24 CISNADIE | LES 20 KV CISNADIE-PT24 CISNADIE 7D33O3 | 0.023828 | 5.7186 | 178 | 240 | 704043
41653 | 4003 | 537 | 84 | 205 | 7D33O314 | LES MT CISNADIE-PT5 CISNADIE | LES 20 KV CISNADIE-PT5 CISNADIE 7D33O31 | 0.40976 | 49.1707 | 88 | 120 | 704040
41363;41554 | 4003 | 568 | 500 | 2913 | 7D15O312 | LES MT FEEDER VIII | LES 20 KV FEEDER VIII 7D15O312 | 0.17164 | 82.3893 | 3238.4 | 480 | 401028
41230 | 4003 | 597 | 211 | 3158 | 7D27O312 | LES MT LUDUS-ORAS3 | LES 20 KV LUDUS-ORAS3 7D27O312 | 0.066814 | 28.0621 | 1867.6 | 420 | 508205
42256;42289 | 4003 | 811 | 136 | 3149 | 7D01O312 | LES MT PT 124 ALBA | LES 20 KV PT 124 ALBA 7D01O312 | 0.043188 | 12.9565 | 721.28 | 300 | 601184
41621 | 4003 | 2088 | 307 | 2345 | 7D01O312 | LES MT PT 160 ALBA 01O312 | LES 20 KV PT 188 ALBA 7D01O312 | 0.13092 | 31.42 | 441.6 | 240 | 601188
41735 | 4003 | 822 | 507 | 835 | 7D01O312 | LES MT PT 18 OCNA-MURES | LES 20 KV PT 18 OCNA-MURES 7D01O312 | 0.60719 | 236.8024 | 1674.4 | 390 | 605144
41311 | 4003 | 2573 | 8 | 2474 | 7D01O312 | LES MT PT 190 ALBA 01O312 | LES 20 KV PT 190 ALBA 7D01O312 | 0.0032336 | 0.58205 | 22 | 180 | 602223
41313;42071 | 4003 | 2572 | 340 | 571 | 7D01O312 | LES MT PT 200 ALBA 01O312 | LES 20 KV PT 200 ALBA 7D01O312 | 0.59545 | 196.4974 | 1020.09 | 330 | 602222
42043;42160;42380 | 4003 | 828 | 190 | 1808 | 7D01O312 | LES MT PT 23 CUGIR | LES 6 KV PT 23 CUGIR 7D01O312 | 0.10509 | 54.5741 | 586.6 | 530 | 608117
40772 | 4003 | 871 | 151 | 3907 | 7D27O313 | LES MT REGHIN-FIDER PA1 | LES 20 KV REGHIN-FIDER PA1 7D27O313 | 0.038649 | 11.4013 | 100 | 295 | 511109
41847 | 4003 | 1491 | 242 | 2903 | 7D08O312 | LES MT ST CODLEA - PT 8 | LES 20 KV ST CODLEA - PT 8 7D08O312 | 0.083362 | 35.0121 | 2447.2 | 420 | 237034
42008;42081;42357 | 4003 | 1143 | 627 | 1088 | 7D21O314 | LES MT TRATARE 21O314 | LES 20 KV TRATARE 7D21O314 | 0.57629 | 266.0524 | 5926.26 | 461.6667 | 306010
40605;40606 | 4003 | 1092 | 180 | 208 | 7D21O312 | LES MT UZINA DE APA | LES 20 KV UZINA DE APA 7D21O312 | 0.86538 | 57.5481 | 424.18 | 66.5 | 302024
40629;40630;40683;42155;42188;42234 | 4003 | 2393 | 1153 | 2602 | 7D27O312 | MT SANPAUL CIPAU | LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 7D27O312 | 0.44312 | 212.6979 | 0 | 480 | 518104