## Raport
NR_EVENIMENTE | IDURI_LUCRARI | CLASS_ID | ID_BDI | CONSUMATORI_AFECTATI | CONSUMATORI_DESERVITI | CE | COD_SAP_LF | SAIFI | SAIDI | ENERGIE_NELIVRATA | COD_LF | TIMP_MEDIU | TIP_PRODUCATOR
2 | 45415;45416 | 1004 | 13852 | 2 | 1 | 7D08O312 | PTAB 462007 BRASOV | 2 | 1155 | 556 | PTAB 462007 BRASOV | 577.5 | 2460290423
1 | 45417 | 1004 | 13780 | 1 | 1 | 7D08O312 | PTZ 7123 BRASOV | 1 | 1063 | 241 | PTZ 7123 BRASOV | 1063 | 2460250351
1 | 43956 | 1004 | 14029 | 367 | 367 | 7D08O312 | PTZ 582607 BRASOV - BCR | 1 | 109 | 534.83 | PTZ 582607 BRASOV - BCR | 109 | 2340050600
1 | 44432 | 1004 | 461 | 76 | 76 | 7D33O314 | PT 1 SELIMBAR | 1 | 286 | 372.75 | PT 1 SELIMBAR | 286 | 7501170164
1 | 45052 | 1004 | 8065 | 3 | 2 | 7D27O312 | PTZ 116 MASINI CALCUL | 1.5 | 39 | 1904 | PTZ 116 MASINI CALCUL | 26 | 5072041972
1 | 43611 | 1004 | 6474 | 923 | 405 | 7D27O312 | PTZ134 GHE DOJA NR 179 | 2.279 | 129.9037 | 495 | PTZ134 GHE DOJA NR 179 | 57 | 5812031299
1 | 44651 | 1004 | 8042 | 1876 | 1 | 7D27O312 | PTA 337 FERMA CRISTESTI | 1876 | 76916 | 5572 | PTA 337 FERMA CRISTESTI | 41 | 5812051949
1 | 43533 | 1004 | 17021 | 48 | 48 | 7D01O312 | PTA 1 POIANA SOHODOL | 1 | 58 | 300 | PTA 1 POIANA SOHODOL | 58 | 6121281428
1 | 43331 | 1004 | 3777 | 2528 | 196 | 7D15O312 | PTA BELIN VALE | 12.898 | 2437.7143 | 1756.28 | PTA BELIN VALE | 189 | 4040010140